|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 5.0069от 11 октября 2017 годана бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 1 листередакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от «11» октября 2022 года

|  |
| --- |
| отдела метрологии и измерительной техники  |

республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Код вида измерений | Наименованиеизмеряемыхвеличин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширеннаянеопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов,устанавливающих методы (методики)калибровки |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 25.1\*\* | 26.51/99.025 | Мощность лазерного излучения | Аппараты лазерной терапии | от 0,06 до 3000 мВт(в диапазоне длин волн от 0,19 до 20 мкм) | 1 % | А.МК.001-2015 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |