|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0071 от 06.04.2018 на бланке № на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 11 августа 2023 года
к редакции 01 области аккредитации от 07 апреля 2023 года

управления метрологии службы менеджмента качества

открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Казинца И.П., д. 121А/2, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 9.1* | 26.51/ 99.009 | Температура точки росы/инея | Измерители температуры точки росы/инея | от минус 80 ˚С до минус 40 ˚С | 0,3 ˚С | МК-28-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			    Е.В.Бережных