|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0021 |
|  | от 21.07.2023 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «21» июля 2023 года

| Измерительной лаборатория Открытого акционерного общества «М4С» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гамарника, 16а, пом.138, 220131, г. Минск, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |
| 1.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4*** |  | 100.13/ 29.061 | Габаритные размеры вентиляционного канала, размеры помещения | НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляционные с механическим побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха; - потери полного давления | НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.1*** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.2*** |  | 100.13/ 23.000 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 4.1*** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |
| 4.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 4.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 5.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/ 29.061 | Основные размеры | СТБ 11.13.22-2011 СН 2.02.05-2020 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения СТБ 11.13.22-2011 СН 2.02.05-2020 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация Фактические значения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.2*** |  | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения размеров и форм |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.3*** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка целостности конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 5.4*** |  | 25.11/ 41.000 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 5.5*** |  | 25.11/ 26.095 | Испытания ступеньки лестницы на прочность |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.8 |
| 5.6*** |  | 25.11/ 26.095 | Испытания балок крепления лестницы на прочность |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11 |
| 5.7*** |  | 25.11/ 26.095 | Испытания площадок и маршей лестниц на прочность |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 5.8*** |  | 25.11/ 26.095 | Испытания ограждения лестниц на прочность |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 5.9*** |  | 25.11/ 26.095 | Испытания ограждения крыш зданий на прочность |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 5.10*** |  | 25.11/ 26.095 | Проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 5.11*** |  | 25.11/ 26.095 | Проверка прочности закладных элементов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15, 5.16 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных