|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0064 от 11 октября 2024 года на бланке № _________ на 2листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 октября 2024 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Наноклимат плюс»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ульяновская, 20 кабинет. 2/1-2, 247760, г. Мозырь, Мозырьский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые каналы (дымовые трубы) от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 СН 4.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СН 4.03.01-2019 ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры; отверстия дымового канала | Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Вентиляционные каналы с естественным побуждением в жилых, административных, производственных зданиях, помещениях котельных, мини-котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздушного потока |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры: отверстия вентиляционного канала и помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, объемный расход воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление потока воздуха, полное давление потока воздуха, температура и влажность перемещаемого воздуха | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных