|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 9.0001 |
| от 15.07.2022 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от21 февраля 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью «Хэппи Планет» | | | | | | | |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 166, 220076** | | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Системы  противодымной  защиты зданий и  сооружений | 100.13/  23.000 | Аэродинамические испытания:  - расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации;  - избыточное давления воздуха в незадымляемых  лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной  документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей  от дыма при пожаре;  - перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации; | НПБ 23-2010  СН 2.02.07-2020  ТНПА и другая  проектная  документация | ГОСТ 12.3.018-79  НПБ 23-2010 | |
| 1.1  \*\*\* | Системы  противодымной  защиты зданий и  сооружений | 100.13/  23.000 | - скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу | НПБ 23-2010  СН 2.02.07-2020  ТНПА и другая  проектная  документация | | ГОСТ 12.3.018-79  НПБ 23-2010 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева