|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0046 от 12.04.2024 на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года

электролаборатории Открытого акционерного общества "Ивановский райагросервис"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комарова, д. 15, 225791, г. Иваново, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1ул. Комарова, д. 15, 225791, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, пп.4.3.8.2, 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.4.3.19.9, СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева