|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0084 |  |
|  | от 02.05.2025____________ |  |
|  | на бланке №____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года лаборатории электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "ПрофТест"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лобанка, 28, корпус 1, кв. 22, 220136, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п.4.4.26.1,п.4.4.29.2 ТКП 181–2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 2998–2010 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339–2022 п.4.4.28.6 ТКП 181–2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 СН 4.04.03-2020 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 2995–2010 МВИ.МН 4067–2011 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 ТКП 181–2009 Приложение Б, п.Б.29.2 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 2997–2010 МВИ.МН 4067–2011 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339–2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181–2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 ПУЭ п.7.3.139 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 4635–2013 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181–2009 В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.14 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 5585-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2009 В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807–2003 п.5.3 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 5585-2016 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2009 В.4.61.4, п.Б.27.1 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 5585–2016 МВИ.МН 2998–2010 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 Проектная, эксплуатационная и иная документация на объект | МВИ.МН 5585-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева