|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0007 |
|  | от 12 января 2023 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года |  |
| --- | --- |
| электролаборатории Закрытого акционерного общества "Серволюкс Агро" |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Фабричная, 14, 213136, аг. Межисетки, Могилёвский район, Могилёвская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 1.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000, 27.32/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3, п.5.3.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением от 10 кВ до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2а) | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3а) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Трансформаторы напряжения до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, п.Б.10.2.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1а), п.4.4.8.2б) | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышен-ным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1 б) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1 *** | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, п.Б.9.8 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышен-ным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 *** | Элегазовые выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.13.1, ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции выключателя повышенным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.13.2.1, ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 *** | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1, ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышен-ным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2, ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышен-ным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2, ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1 *** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1, ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышен-ным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 *** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением от 10 кВ до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева