ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Дымовые каналы в зданиях и сооружениях, дымовые трубы | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | АМИ.МН 0006-2021 | пер. Коммунистический, д. 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2** |  | 100.13/23.000, 100.13/41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.03.03-2026 п.8.7 |  |  |
| 2.1** | Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений, вентиляционные каналы | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | АМИ.МН 0006-2021 | пер. Коммунистический, д. 3, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |  |