Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0928

от 24 ноября 2000 года

на бланке 0000242

на 4 листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от ____________ 2015 года

к области аккредитации от 24 января 2015 года

научно-исследовательского центра

экологической безопасности и энергосбережения на транспорте

Учреждения образования

«Белорусский государственный университет транспорта»

| № пун-ктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Воздух атмосферный | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,01-2,5) мг/м3 П - ±25 % | ГОСТ 17.2.3.01-86, Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12. 2010 г. № 186 | МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с гипохлоритом натрия и фенолом в присутствии нитропруссида натрия (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г. - С. 92-96 |
| 1.2 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (0,75-1,5) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.3 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ол (бутиловый спирт, н-Бутанол) ДИ: (0,05-1,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Воздух атмосферный | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата (н- Бутилацетат, уксусной кислоты бутиловый эфир) ДИ: (0,05-1,0) мг/м3 П - ±25 % | ГОСТ 17.2.3.01-86, Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12. 2010 г. № 186 | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.5 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации диоксан-1,4 (диэтилендиоксид) ДИ: (0,035-0,7) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.6 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилол ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.7 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилол (1,2-Диметилбензол) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.8 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилол (1,4-Диметилбензол) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.9 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 П: - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.10 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (бутан-2-он) ДИ: (0,05-1,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.11 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) ДИ: (0,175-3,5) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Воздух атмосферный | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,004-0,12) мг/м3 П - ±25 % | ГОСТ 17.2.3.01-86, Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12. 2010 г. № 186 | МВИ концентрации сероводорода фотометрическим методом по метиленовому синему (отбор проб на барботеры). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г. - С. 206-208 |
| 1.13 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации стирола (винилбензол) ДИ: (0,02-0,4) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.14 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (0,3-6,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.15 |  | А68.Б09 | Концентрация углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1161-2015 |
| 1.16 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) ДИ: (0,004-0,2) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с п-нитроанилином (отбор проб в барботеры). Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г. - С. 265-267 |
| 1.17 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,01-0,25) мг/м3 П - ±25 % |  | М 02-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Воздух атмосферный | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) ДИ: (0,5-10,0) мг/м3 П - ±25 % | ГОСТ 17.2.3.01-86, Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.12. 2010 г. № 186 | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.19 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этиловый спирт) ДИ: (2,5-50) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.20 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (0,05-1,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.21 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (0,01-0,2) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 1.22 |  | А68.Б46 А68.Б09 | Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) ДИ: (0,35-7,0) мг/м3 П - ±25 % |  | МВИ МН 1680-2001 |
| 2.1 | Воздух рабочей зоны | А76.Б09 | Концентрация метантиола (метилмеркаптан) ДИ: (0,25-50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 31.12.2008 №240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.2 |  | А76.Б09 | Концентрация этантиола (этилмеркаптан) ДИ: (0,25-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений

П – погрешность

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                        Т.А.Николаева