| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 Железнодорожный подвижной состав |  | 23.22 Содержание вредных веществ в воздушной среде помещений | НБ ЖТ ЦЛ 01-98, табл.1, п.47; НБ ЖТ ЦТ 01-98, табл. 1, п.8.21; НБ-ЖТ ЦП 035-99, п.24.1; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 31428-2011, пп.4.10.22; ГОСТ 32216-2013, пп.4.9.11; ГОСТ Р 54750-2011, п 21.1.5; ГОСТ Р 55364-2012 п.11.7.1; ГОСТ Р 55434-2013 пп 10.1.1, 10 .1.2, 10.1.3; СП 2.5.1336-2003 пп. 3.2.7; ГН 2.2.5.1313-2003; СП 2.5.1198-03, пп. 5.1.39, 6.3.3; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденые Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 декабря 2008 г. №240; ГОСТ 12.2.056-81 п. 3.7.4, 42.4; Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 ТНПА и другая документация на продукцию | Методические указания № 4167-86, утв. Минздравом СССР 06.11.1986 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные технические условия, вып. №9), Москва: Минздрав СССР, 1986 г., с.28 Методические указания № 1492-76, утв. Минздравом СССР 05.08.1976 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII, . ЦРИА "Морфлот". Москва: НИИ гигиены водного транспорта, 1979 г., с. 122 Методические указания № 4604-88, утв. Минздравом СССР 30.03.1988 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (переработанные и дополненные технические условия, вып. №10). Москва: Минздрав СССР, 1988 г., с.206 Методические указания № 2323-81, утв. Минздравом СССР 18.03.1981 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVII. Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.68 М 02-02-2005. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.ГМ 1161-2015; МВИ МН 1680-2001; Руководящий документ. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. Москва: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г., с. 92-96, 129-132, 265-267 |