|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3089 от 31.10.2007 На бланке № 0010478 На 2 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от 07 декабря 2018 года

Испытательного подразделения

Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

Учреждения «Брестское областное управление

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых ктов (далее-НПА), в том числе техничексих нормативных правовых актов (далее- ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Лестницы пожарные наружные стационар-ные и ограждения крыш | 25.99/ 29.061 | Основные размеры их предельные отклонения: -высота лестницы; -длина лестницы; -ширина лестница; -высота лестницы; -неравенство диагоналей ; -размеры ограждения лестницы; - высота ограждения площадки. | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 2.2 |  | 25.99/ 11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 2.3 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7- 5.9 |
| 2.4 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10; 5.11 |
| 2.5 | Лестницы пожарные наружные стационар-ные и ограждения крыш | 25.99/ 29.121 | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 2.6 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 2.7 |  | 25.99/ 29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

государственного предприятия «БГЦА»               	                 Т.А.Николаева