### Приложение к Аттестату аккредитации

### № ВY/112 02.1.0. 1414 от 31.01.2007г.

### на 1 листе

### ОБЛОСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

петриковского производственного участка

##### ЧАСТНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

##### «МОЗЫРСКИЙ комбинат ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»

| Наименование объекта или вида измерений | ##### Код КС | Характеристика или виды измерений | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта измерений | методам измерений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | «Правила устройства электроустановок», 6 издание «Госэнергонадзор», 1986г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 4 издание «Энергоатомиздат», 1986г. | МВИ-001-2006 |
| Силовые трансформаторы |  |  |  |  |
| Электродвигатели переменного тока |  |  |  |  |
| Машины постоянного тока |  | Измерение сопротивления изоляции, обмоток и бандажей | ПУЭ, ПТЭ | МВИ-001-2006 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами | ПУЭ, ПТЭ | МВИ-002-2006 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ-001-2006 |
|  |  | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ПУЭ, ПТЭ | МВИ-003-2006 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ, ПТЭ | МВИ-001-2006 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами заземляемой установки | ПУЭ, ПТЭ | МВИ-002-2006 |
| Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках жилых и других зданиях напряжением до 1000 В |  | Суммарный ток утечки с присоединяемыми стационарными и переносными электроприемниками в нормальном режиме работы | ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 СНиП 2.08.01 – 89 (П2 – 2000) | МВИ-004-2006 |
|  |  | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30331.3-95, п.412.5.1 СНиП 2.08.01 – 89 (П2 – 2000) | МВИ-005-2006 |
| Выравнивание электрических потенциалов |  | Измерение напряжения прикосновения и шага для животных | ПУЭ, ПТЭ РД РБ 02150.007-99 | МВИ-006-2006 |