|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2287 от 24 июня 2005 года на бланке 0010190 на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 2  от  11  марта  2016 года

к области аккредитации от  04 июня 2012 года

измерительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Буда-Кошелёво-агросервис»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Устройства защитного отключения | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ. 1450-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Время отключения при отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 пр.В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ. 1450-2015 |
| 2.1 | Электроустановки жилых и других зданий | А14.Б22 | Ток утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 пр.Г | МВИ.ГМ. 1450-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                             	         Т.А.Николаева