|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2757 от 24 октября 2005 года на бланке № 0000361 на 1 листе Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 марта 2016 года

лаборатории участка промышленных газов и автотранспорта

Открытого акционерного общества «Полесьеагрокомплект»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | - Кислород газообразный медицинский | - А08.Б46 | - Отбор проб | ФСП РБ 1578-15 | - ФСП РБ 1578-15 |
| 1.2 |  | - А08.Б09 | - Подлинность. - Объемная доля кислорода | - ФСП РБ 1578-15 с.3 | - ФСП РБ 1578-15 с.6-9 |
| 1.3 |  | А08.Б09 | - Углерода диоксид | - ФСП РБ 1578-15 с.3 | - ФСП РБ 1578-15 с.4 |
| 1.4 |  | А08.Б09 | - Углерода монооксид | - ФСП РБ 1578-15 с.3 | - ФСП РБ 1578-15 с.4-5 |
| 1.5 |  | А08.Б09 | - Газообразные кислоты и основания | - ФСП РБ 1578-15 с.3 | - ФСП РБ 1578-15 с.5-6 |
| 1.6 |  | А08.Б09 | - Озон и другие - газы-окислители | - ФСП РБ 1578-15 с.3 | - ФСП РБ 1578-15 с.6 |
| 1.7 |  | - А08.Б31 | - Запах | - ФСП РБ 1578-15 с.4 | - ФСП РБ 1578-15 с.4 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева