Приложение № 1                                                                      к  аттестату  аккредитации

№ BY/112.02.2.0.2460

от "31" июля 2003 года

на  бланке № ____________                                                                           на 2 листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «25 » июля 2014 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Керамика»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.299-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011п. п.4.3.5.4, 4.4.28.5 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.296-2012 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Силовые кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 113-2012 |
|  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.297-2012 |
| Перчатки электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2012 п. 4.11.2 Таблица Е 1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
|  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Обувь специальная электроизолирующая |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2012 п. 4.12.2 Таблица Е 1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
|  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.298-2012 |

№ВY/112 02.2.0.2460                                                                                                                            Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290 – 2012 п. 4.17.2 Таблица Е 1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Штанги электроизолирующие |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Таблица Е1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Клещи электроизмерительные |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.4.2 Таблица Е1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Указатели напряжения до 1000 В |  | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Таблица Е1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
|  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.298-2012 |
|  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.298-2012 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Указатели напряжения выше 1000 В |  | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 таблица Е1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Клещи электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.298-2012 |
| Реле утечки РУ-127/220, РУ-380 и устройства контроля изоляции УАКИ-380 в сетях с системой IТ |  | Время срабатывания | «Правила промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом», утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ от 30.12.2013 №77 | МВИ.ВТ.295-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева