|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1756

от 13 сентября 1999 года

На бланке _________

На 3 листах

Редакция ____

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  ______________________

дорожно-технического центра по комплексному обслуживанию объектов 
повышенной опасности Конструкторско-технического центра 
Государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *11), 2) | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 15.05.2015 №23 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1), 2) |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3 |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *11), 2) -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.4 |  | А22 Б29 | Измерение твёрдости *2 *1 1), 2) |  | МВИ.МН 3668-2010 |
| 2.1 | Основной металл | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11), 2) |  | МВИ.МН 5588-2016 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей;

Содержащиеся в области аккредитации методы контроля применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Основной металл | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1), 2) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7. | СТБ 1172-99 |
| 2.3 |  | А22 Б32 | Оптический контроль: *11) -визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.4 |  | А22 Б29 | Измерение твёрдости *2 *1 1), 2) |  | МВИ.МН 3668-2010 |
| 3.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции*11) | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ.ВТ.113-2010 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | А14 Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств*11) | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ.ВТ. 115-2010 |
| 4.2 |  | А14 Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения*11) | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ.ВТ. 115-2010 |
| 5.1 | Силовые кабельные линии | А14 Б22 | Измерение сопротивления изоляции*11) | ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ.ВТ.113-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева

*1 Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъемные краны

- Сосуды, работающие под давлением

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | - Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа), мм | - 4 ÷ 20 |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Диапазон толщины по стали (Т), мм Погрешность, мм Диапазон толщины по стали, мм Погрешность, мм | - 0,8 ÷ 200 - ± (0,05+ 0,01Т) - 0,6 ÷ 200 - ± 0,1 |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины , мкм | 2 ≥ 10 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения, НВ - Погрешность: - 90 - 150 HB - 150 - 300 HB - 300 - 450 HB | - 90 - 450 - ± 10 - ± 15 - ± 20 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева