Приложение №

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2518

от 8 ноября 2004 года

на бланке №

на 4 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2013 года

### (новая редакция)

### испытательной лаборатории

Унитарного производственного предприятия «Нива»

Романовича С.Г. Солигорский район

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *11), 3), 4) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 23118 99 ГОСТ 30242-97 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 054-2007 Правила технической безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 30.08.2012 № 45 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*1 1), 3), 4) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 2. Основной металл |  | Ультразвуковая толщинометрия эхо-метод *11), 3), 4) |  | ГОСТ 12503-75 МВИ.МН 4286-2012 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия *11), 3), 4) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3), 4), 5) - визуальный метод |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Образцы сварных соединений и основного металла |  | Металлографические исследования: *2 *11), 3), 4), 5) - выявление и определение величины зерна; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение неметаллических включений; - определение микроструктуры; - определение макроструктуры; - определение микротвердости | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1051-73 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 977-88 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнад-зора от 30.12.2005 № 145 СТБ 1575-2005 ГОСТ Р 52152-2003 ТУ РБ 600320994.019 -2004 ТУ BY 600320994.028 -2007 | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 9450-76 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11), 3), 4) |  | СТБ ИСО 9015-2-2007 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
| 4. Крепи механизирован-ные для лав |  | Стендовые испытания: *1 2) -высота секции; -сопротивление секции и крепи; -коэффициенты гидравлической и общей раздвижности; -коэффициент начального распора; -среднее давление на почву пласта; -максимальное усилие при передвижке секции (конвейера); -давление срабатывания предохранительного клапана гидростойки, соответствующее ее номинальному сопротивлению; -функционирование, прочность и герметичность гидроизделий крепи; -масса секции; -прочность металлоконструкции секции крепи; -статические испытания элементов в составе секции крепи; -циклические испытания металлоконструкций секции; -устойчивость секций и направленность их передвижения |  | СТБ 1575-2005 (ГОСТ Р 52152-2003) раздел 10: п.10.1 (раздел 13: п.13.1) п.10.2 (п.13.2, п.13.3) п.10.3 (п.13.6) п.10.4 (п.13.7) п.10.5(п.13.9) п.10.6 (п.13.13) п.10.7 (п.13.15) п.10.8 п.10.9 (п.13.16) п.10.10 (п.13.20) п. 10.11 (п.13.21 (1-3,5)) п.10.12 (п.13.22 (1)) п.10.13 (п.13.23) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Стали и сплавы на основе железа |  | Массовая доля %: *11), 3), 4), 5) -углерод - 0,005 - 1,8 -кремний - 0,005 - 1,7 -марганец - 0,01 - 20 -фосфор - 0,01 - 0,1 -сера - 0,01 - 0,5 -хром - 0,005 - 27 -молибден - 0,01 - 11 -никель - 0,01 - 50 -алюминий - 0,005 - 1,3 -кобальт - 0,005 - 12 -медь - 0,005 - 4,5 -ниобий - 0,005 - 1,2 -титан - 0,005 - 1,6 -ванадий - 0,005 - 5 -вольфрам - 0,05 - 25 -цирконий - 0,005 - 0,25 -олово - 0,003 - 0,15 -бор - 0,001 - 0,002 | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5632-72 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 14959-79 ГОСТ 19281-89 | ГОСТ 18895-97 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Горно-шахтное оборудование и подъемные устройства рудников;

- Крепи механизированные для лав;

- Грузоподъемные краны и грузоподъемные механизмы;

- Металлоконструкции;

- Металлопродукция (поковки, прокат, отливки, штамповки, листы, трубы и др.),

изделия из металлов и сплавов на основе железа.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр изделия | 5 ÷ 29 мм ≥ 80 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали (Т) Погрешность | 0,8 ÷ 75 мм ± (0,05 + 0,01Т) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности | 2 1 ÷ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность - 90 ÷ 50 HB - 150 ÷ 300 HB 300 ÷ 450 HB 25 ÷ 65 HRC | - 90 ÷ 450 HB 20….70 HRC ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB ± 1 HRC |
| Металлографический анализ | Сварные соединения Основной металл | Выявление и определение величины зерна Определение неметаллических включений - Микротвердость | - 1 – 10 балл - 1 – 5 балл - 8….2000 HV |
| Спектральный анализ | Металлы и сплавы на основе железа | Массовая доля элементов, % | 0,001% ÷ 10,0% ± 0,001% ÷ 0,16% |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева