|  |  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

BY/112 2.2731

от «11» апреля  2005 года

На бланке №

На  5  листах

Редакция 02

Область аккредитации от «10» февраля  2017 года

лаборатории контроля качества сточных, природных и питьевых вод

Осиповичского дочернего унитарного коммунального производственного

предприятия «Водоканал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | А71. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | А71. Б09 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 |  | А71. Б09 | Растворенный кислород ДИ (от 0,2 мг /л) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 1.4 |  | А71. Б09 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (0,5-6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 1.5 |  | А71. Б09 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 1.6 |  | А71. Б09 | Азот аммонийный ДИ до 1 мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 1.7 |  | А71. Б17 | Азот нитратов ДИ (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.8 |  | А71. Б17 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.9 |  | А71. Б09 | Сульфаты ДИ (2,00-40, 0) мг/дм3 06.10.2017 дата ТКА |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.10 | Сточные воды | А71. Б09 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.11 |  | А71. Б09 | Фосфор ДИ (0,005-0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 ГОСТ 18309-2014 |
| 1.12 |  | А71. Б09 | Взвешенные вещества ДИ свыше 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.13 |  | А71. Б09 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.14 |  | А71. Б09 | Железо общее ДИ (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.15 |  | А71. Б09 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.16 |  | А71. Б09 | АПАВ ДИ (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 1.17 |  | А71. Б09 | Медь ДИ (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 1.18 |  | А71. Б09 | Цинк ДИ (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 1.19 |  | А71. Б09 | Никель ДИ (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 1.20 |  | А71. Б09 | Фенолы ДИ (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 1.21 |  | А71. Б09 | Молибден ДИ (0,025-0,25) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 |
| 1.22 |  | А71. Б09 | Химическое потребление кислорода, ХПК ДИ (5,0-500) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ ХПК бихроматным методом Сборник методик. Мн: НТЦ «АПИ», 1997г., ч.2, стр. 255-262 |
| 2.1 | Поверхностные воды Поверхностные воды | А69. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 |  | А69.Б09 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 Постановлением Минздрав РБ № 198 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. 28.11.2005 Постановлением Минздрав РБ № 198 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 |  | А69.Б09 | Растворенный кислород ДИ (от 0,2 мг /л) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.4 |  | А69.Б09 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (0,5-6) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.5 |  | А69.Б09 | Биохимическое потребление кислорода (3-6000) мг О2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 2.6 |  | А69.Б09 | Азот аммонийный ДИ до 1 мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.7 |  | А69.Б09 | Фосфор ДИ (0,005-0,8) мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 ГОСТ 18309-2014 |
| 2.8 |  | А69.Б09 | АПАВ ДИ (0,025-2,0) мг/дм3 06.10.2017 дата ТКА |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 2.9 |  | А69.Б09 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.10 |  | А69.Б09 | Сульфаты ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.11 |  | А69. Б17 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.12 |  | А69. Б17 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.13 |  | А71. Б09 | Взвешенные вещества ДИ свыше 3 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.14 |  | А69.Б09 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50 000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.15 |  | А69. Б09 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.16 |  | А69. Б09 | Медь ДИ (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 2.17 |  | А69. Б09 | Цинк ДИ (0,005-0,05) мг/дм3 ДИ (0,05-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.18 |  | А69. Б09 | Хром ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | М 01-41-2006 |
| 2.19 |  | А69. Б09 | Железо общее ДИ (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.20 |  | А69. Б09 | Никель ДИ (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 2.21 |  | А69. Б09 | Молибден ДИ (0,025-0,25) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 |
| 2.22 |  | А69.Б09 | Фенолы ДИ (0,0005-25,0)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 2.23 |  | А69. Б09 | Химическое потребление кислорода, ХПК ДИ (5,0-100) мг/л кислорода | Фактические значения | МВИ ХПК (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом Сборник методик. Мн: НТЦ «АПИ», 1997г., ч.3, стр. 185-188 |
| 3.1 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | А75. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ |
| 3.2 |  | А75.Б31 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 СанПиН утв. 30.12.2009 Постановлением Минздрава № 142 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.3 |  | А75.Б31 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 3.4 |  | А75.Б31 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 3.5 |  | А75.Б31 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3 |
| 3.6 |  | А75.Б09 | Водородный показатель рН ДИ 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.7 |  | А75.Б09 | Цинк ДИ (0,005-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН утв. 30.12.2009 Постановлением Минздрава № 142 | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.8 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация общего железа ДИ (0,1-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН утв. 30.12.2009 Постановлением Минздрава № 142 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.9 |  | А75.Б09 | Жесткость общая ДИ свыше 0,1ºЖ | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава №46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 3.10 |  | А75.Б09 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.2 |
| 3.11 |  | А75.Б17 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 3.12 |  | А75.Б09 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 3.13 |  | А75.Б09 | Сульфаты ДИ (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 3.14 |  | А75.Б09 | Медь ДИ (0,0005-5) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава № 46 | М 01-02-2010 |
| 3.15 |  | А75.Б09 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.16 |  | А75.Б09 | АПАВ ДИ (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.17 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | А75.Б09 | Марганец ДИ (0,01-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-72 ГОСТ 4974-2014* |
| 3.18 |  | А75.Б09 | Фенолы ДИ (0,0005-25,0)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 3.19 |  | А75.Б09 | Бор ДИ (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 3.20 |  | А75.Б09 | Молибден ДИ (0,025-0,25) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 |
| 3.21 |  | А75.Б09 | Никель ДИ (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
| 3.22 |  | А75.Б09 | Хром ДИ (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 (Метод А) |
| 3.23 |  | А75.Б09 | Хлор остаточный свободный | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. 19.10.1999 постановлением Минздрава № 46 СанПиН и ГН утв. 02.08.2010 Постановлением Минздрава №105 | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 3.24 |  | А75.Б09 | Перманганатная окисляемость ДИ от 0,5 мг/л |  | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 3.25 |  | А75.Б19 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п.п. 8.1 |
| 3.26 |  | А75.Б19 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п. 8.2, 8.3 |
| 3.27 |  | А75.Б19 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздрав РБ, п. 8.2, 8.3 |
| 3.28 |  | А75.Б04 | Общая α-активность | СанНиП утв. 28.12.2012 Постановлением Минздрава РБ № 213 | СТБ ISO 9696-2010 |
| 3.29 |  | А75.Б04 | Общая β-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 4.1 | Атмосферный воздух Рабочие места | А68. Б04 А76. Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель  органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного  предприятия «БГЦА»           			                 Т.А.Николаева

06.10.2017

дата ТКА