| Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2024 от 30 декабря 2002 года На бланке №0003161 На 6 листах Редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2017 года испытательной лаборатории Районного коммунального унитарного предприятия «Стародорожское ЖКХ» |
| --- |
| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 1.2 |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ (0-40)°С | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.4 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.5 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Аммоний ион ДИ св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009 |
|  |  |  | Азот аммонийный, ДИ св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 1.7 |  | 100.05/08.156 | Нитрит ион ДИ 0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.8 |  | 100.05/08.156 | Нитрат ион ДИ 0,02-0,45 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.9 |  | 100.05/08.149 | Хлорид ион ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10 |  | 100.05/08.150 | Сульфат ион ДИ 2-40 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11 | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) - с разбавлением и добавлением аллилтиомочевины ДИ 3-6000 мгО2/дм3 - без разбавления ДИ 0,5-6 мгО2/дм3 | Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 1.12 |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 1.13 |  | 100.05/08.156 | Фосфат ион (в перерасчете на фосфор) ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-20051 ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.14 |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ от 0,100 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-45-2016 |
| 1.15 |  | 100.05/08.149 | Окисляемость бихроматная (ХПК) ДИ 5-500 мгО2/дм3 | Фактические значения | МВИ ХПК бихроматным методом Сборник МВИ. Минск. НТЦ «АПИ», 1997, Ч.2 стр.255-262 |
| 1.16 |  | 100.05/08.149 | Нефтепродукты ДИ 0,3-3 мг/дм3 |  | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье, стр.306-309 |
| 1.17 |  | 100.05/08.156 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ анионоактивные) |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим. Сборник МВИ. Минск. НТЦ «АПИ», 1997, Ч.2. стр.159-167 |
| 2.1 | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012, часть 3 |
| 2.2 |  | 100.03/35.065 | Температура ДИ (0-40)°С | «Нормативы качества воды поверхностных водных объектов», утв. Постановлением Минприроды РБ №13 от 30.03.2015 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ № 198 от 28.11.2005 | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 |  | 100.03/08.52 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.4 |  | 100.03/08.149 | Хлорид ион ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.5 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6 |  | 100.03/08.156 | Аммоний ион ДИ св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009 |
|  |  |  | Азот аммонийный, ДИ св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 2.7 |  | 100.03/08.156 | Нитрат ион ДИ 0,02-0,45 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.8 |  | 100.03/08.156 | Нитрит ион ДИ 0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.9 |  | 100.03/08.52 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.10 |  | 100.03/08.150 | Сульфат ион ДИ 2-40 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.11 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) - с разбавлением и добавлением аллилтиомочевины ДИ 3-6000 мгО2/дм3; - без разбавления ДИ 0,5-6 мгО2/дм3. |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.12 |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.13 |  | 100.03/08.156 | Фосфат ион ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-20051 ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.14 |  | 100.03/08.156 | Поверхностные активные вещества (ПАВ ) ДИ 0,015-0,25 мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 Метод 3 |
| 2.15 |  | 100.03/08.156 | Железо общее, мг/дм3 ДИ от 0,100 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-45-2016 |
| 2.16 |  | 100.03/08.149 | Окисляемость бихроматная (ХПК) ДИ 5-500 мг О2/дм3 | Фактические значения | МВИ ХПК бихроматным методом. Сборник МВИ. Минск. НТЦ «АПИ», 1997, Ч.2 стр.255-262 |
| 2.17 | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Нефтепродукты ДИ 0,3-3,0 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье, стр.306-309 |
| 3.1 | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ISO 5667-3-2012 Часть 3 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 3.2 |  | 100.09/11.116 | Запах | СТБ 1756-2007 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава РБ №46 от 19.10.1999 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ №105 от 02.08.2010 | ГОСТ 3351-74, р.2 |
| 3.3 |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, р.3 |
| 3.4 |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |
| 3.5 |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 3.6 |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 3.7 |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8 |  | 100.09/08.156 | Железо общее ДИ 0,1-2,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, р.2 |
| 3.9 |  | 100.09/08.149 | Хлорид ион ДИ от 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |
| 3.10 |  | 100.09/08.150 | Сульфат ион ДИ 2,0-50 мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013, Метод 3 |
| 3.11 |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
|  |  |  |  |  | МВИ .МН 4218-2012 |
| 3.12 |  | 100.09/08.156 | Нитрат ион ДИ от 0,1мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 3.13 |  | 100.09/08.156 | Аммоний ион ДИ от 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.14 |  | 100.09/08.156 | Нитрит ион ДИ от 0,003мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 3.15 |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ от 0,001 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 3.16 |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72,р. |
| 3.17 |  | 100.09/08.156 | Поверхностные активные вещества (ПАВ ) ДИ 0,015-0,25 мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001, Метод 3 |
| 3.18 |  | 100.09/08.156 | Фосфат ион ( в перерасчете на фосфор) ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-20051 ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.19 | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава РБ №46 от 19.10.1999 | МУК РБ №11-10-1-2002,п.8.1 |
| 3.20 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002,п.8.3 |
| 3.21 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002,п.8.3 |
| 4.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2012, Часть 3 |
| 4.2 |  | 100.04/35.065 | Температура, °С ДИ (0-40)°С | Постановление Минприроды РБ №9 01.02.2007 Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.3 |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.4 |  | 100.04/08.149 | Хлорид ион ДИ 10-250 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.5 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6 |  | 100.04/08.156 | Аммоний ион ДИ св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009 |
|  |  |  | Азот аммонийный, ДИ св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 |
| 4.7 |  | 100.04/08.156 | Нитрат ион, ДИ 0,02-0,45мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.8 |  | 100.04/08.156 | Нитрит ион, ДИ 0,0025-0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.9 |  | 100.04/08.150 | Сульфат ион ДИ 2-40 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.10 |  | 100.04/08.156 | Фосфат ион ( в перерасчете на фосфор) ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-20051 ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 4.11 |  | 100.04/08.156 | Поверхностные активные вещества (ПАВ ) ДИ 0,015-0,25 мг/дм3 |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001, Метод 3 |
| 4.12 |  | 100.04/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 4.13 |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 4.14 |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 4.15 |  | 100.04/08.156 | Железо общее ДИ от 0,100 мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-45-2016 |
| 4.16 | Подземные воды | 100.04/ 08.149 | Нефтепродукты ДИ (0,3-3,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье, стр.306-309 |

Применяемые сокращения:

ДИ  диапазон измерений,

1 действует до 01.01.2018.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                						Т.А. Николаева