|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4279 от 16.04.2012 на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 апреля 2022 года

лаборатории электрофизических измерений

общества с ограниченной ответственностью «РиэлтБелИмидж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мясникова, д. 78, комн. 1а, 220030, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б п.Б.27.1, ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ МН 4109-2016 |
| в2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2-4.3.8.4, п.4.3.9.1 ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.29.4, табл. Б.29.1, табл.Б.29.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 4107-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 4111-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза- нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ МН 4110-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 4108-2016 МВИ МН 4109-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Приложение В В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ МН 4108-2016 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 (д) | МВИ МН 4108-2016 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 Приложение В В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ МН 4108-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных