|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.1555 от «30» ноября 2005 года На бланке №0003177 На 2-х листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» июля 2017 года

Отдела лабораторной диагностики

Государственного учреждения

«Жлобинская районная ветеринарная станция»

| # № п/п | # Наименование объекта # испытаний | # Код | # Характеристика # объекта испытаний | # Обозначение НПА, в том числе ТНПА # устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях. Производственная территория. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы | «Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением МЗ РБ №212 от 28.12.2012 г Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ РБ №212 от 28.12.2012 г. | МВИ.МН.2513-2006 |
| 2.1 | Пищевые продукты | 01.49/42.000 01.41/42.000 01.11/42.000 01.13/42.000 01.47/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 01.25/42.000 01.24/42.000 01.21/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ГН 10 – 117 – 99 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 п.7.11 |
| 2.2 |  | 01.49/04.125 01.41/04.125 01.11/04.125 01.13/04.125 01.47/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 01.25/04.125 01.24/04.125 01.21/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН.1823-2007 |
| 3.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 01.19/42.000 01.11/42.000 01.49/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.99г. «Ветеринарно-санитар ные правила обеспече ния безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением МСХ и П РБ от 10.02.2011, №10 (в редакции постановления МСХ и П РБ от 20.05.2011 № 33) ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1056-98 СТБ 1056-2015 |
| 3.2 |  | 10.91/04.125 01.19/04.125 01.11/04.125 01.49/04.125 | удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН.1823-2007 |
| 4.1 | Животные сельскохозяйственные живые | 01.49/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10 – 117 – 99 | МВИ.МН.1861-2003 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                                          Т.А. Николаева