|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1586 от 30 ноября 1998 года на бланке №_________ на 3 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2017 года

производственно-технологической лаборатории

открытого акционерного общества «Лидахлебопродукт»

| № п/п | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Зерно продоволь-ственное Мука, крупы, прочие продукты питания Зерно продоволь-ственное Мука, крупы, прочие продукты питания | 01.11/42.000 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-98 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 п. 4.1; п. 4.3; п. 4.4 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-98 |
|  |  | 01.11/03.071 10.61/03.071 | Микотоксины: |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 1.2 |  | 01.11/03.071 10.61/03.071 | афлатоксин В1 |  |  |
| 1.3 |  | 01.11/03.071 10.61/03.071 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 1.4 |  | 01.11/03.071 10.61/03.071 | зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 1.5 |  | 01.11/03.071 10.61/03.071 | дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 1.6 |  | 01.11/03.071 10.61/03.071 | охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.7 |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 | кадмий |  |  |
| 1.8 |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.9 |  | 01.11/08.032 10.61/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 1.10 |  | 01.11/08.082 10.61/08.082 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 1.11 |  | 01.11/04.125 10.61/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 МВИ 114-94 |
| 2.1 | Зерно фуражное Продукция комбикор-мовой промышленности | 01.11/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления от 20.05.2011 № 33) | ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13496.0-80 СТБ 1056-98 |
|  |  |  | Микотоксины: |  | МВИ.МН 2785-2007 |
| 2.2 |  | 01.11/03.071 10.91/03.071 | афлатоксин В1 |  |  |
| 2.3 |  | 01.11/03.071 10.91/03.071 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 2.4 |  | 01.11/03.071 10.91/03.071 | зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 |
| 2.5 |  | 01.11/03.071 10.91/03.071 | дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 |
| 2.6 |  | 01.11/03.071 10.91/03.071 | охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 2.7 |  | 01.11/08.032 10.91/08.032 | кадмий |  |  |
| 2.8 |  | 01.11/08.032 10.91/08.032 | свинец |  | ГОСТ 30692-2000 |
| 2.9 |  | 01.11/08.032 10.91/08.032 | ртуть |  | МВИ.МН 4311-2012 |
| 2.10 |  | 01.11/08.082 10.91/08.082 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 2.11 |  | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия- 137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах, утв. 1999 г. ВСП, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 (в редакции пост. от 20.05.2011№ 33) | МВИ 114-94 |
| 3.1 | Рабочие места: постоянного пребывания; временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма – излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ТКП 113-2007 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утвержденные председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь от 02.08.2004 | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь - директор

Государственного предприятия «БГЦА» 					Т.А.Николаева