|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 от 01 декабря 2017 года На бланке №_________ На 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 декабря 2017 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «АнВАЗ»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха; - давление воздушного потока в мерном сечении | СНБ 4.02.03-2003 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 2.2 |  | 100.13/ 23.000 | - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; |  |  |
| 2.3 |  | 100.13/ 23.000 | - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; |  |  |
| 2.4 |  | 100.13/ 23.000 | - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»                                      Т.А.Николаева