|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации                  № BY/112 2.0473

от 22 июня 1998 г.

на бланке № 0001715

на 2 листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от  2 февраля 2018 года

к области аккредитации от 22 июня 1998 года

лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «Логойское Агропромэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП339-2011, 4.4.28.2 | МВИ.ГМ. 1651-2017 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП339-2011, п.4.428.5 | МВИ.ГМ. 1651-2017 |
| 5.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009, Приложение Г.9 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МН 5884-2017 |
| 5.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.МН 5884-2017 |

_________________                                  02.02.2018                                                        Лист 1 Листов 2

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА

МП

|  | Дополнение №1 приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0473 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г.8 | МВИ.МН 5884-2017 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |

_________________                                 02.02.2018                                                        Лист 2  Листов 2

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА

МП