|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1593

от 13 июля 2009

на бланке _________

на 3 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 января 2017 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики
Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЮНИС и К»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сварные соединения | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2, 3 *11) - 13) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 13556-91 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 14098-2014 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 287-1-2009 СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 ВСН 006-89 ВСН 012-88 СНиП 3.05.02-88 СНиП 3.05.03-85 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-1.03-236-2011 ТКП 45-2.02-138-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 1.2 |  | А22 Б32 | Акустико-эмиссионный метод *11) - 9) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико - эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 |
| 1.3 |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) - 13) |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 |  | А22 Б32 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуально-оптический метод *11) – 14) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ ЕН 1133-98 |

В приложении к области аккредитации приведены:

*1 Приложение А – перечень технических устройств;

*2 Приложение Б – диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей.

*3 Метод применяется для контроля образцов при аттестации сварщиков

Содержащиеся в области аккредитации методы испытаний применяются при изготовлении, монтаже, ремонте, в эксплуатации и при техническом диагностировании указанных в области технических устройств.

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ____________________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 1 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1593 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Сварные соединения | А22 Б29 | Измерение твердости*2 *11) - 9) | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-5.03-145-2009 ТКП 45-5.04-41-2006 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 169-2009 ТКП 372-2012 ТКП 415-2012 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 № 79 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 145 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | МВИ.МН 3708-2010 |
| 1.6 |  | А22 Б32 | Вихретоковый контроль*2 *11), 5), 7) |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.7 |  | А22 Б29 | Механические испытания*2, 3: - статическое растяжение *11) – 14) - статический изгиб (сплющивание) *11) – 13) |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 10922-12 |
| 2.1 | Основной металл | А22 Б32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *11) - 10) |  | ГОСТ ИСО 10543-2002 МВИ.МН 4603-2013 |
| 2.2 |  | А22 Б32 | Акустико-эмиссионный метод *1 1) - 9) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико - эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 |
| 2.3 |  | А22 Б29 | Измерение твердости*2 *11) - 9) |  | МВИ.МН 3708-2010 |
| 2.4 |  | А22 Б32 | Вихретоковый контроль*2 *11), 5), 7) |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.5 |  | А22 Б32 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) - 10) |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6 |  | А22 Б32 | Оптический контроль: -визуальный метод *11) - 10) |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.1 | Образцы сварных соединений | А22 Б32 | Оптический контроль: -внешний осмотр и измерения; -визуально-оптический метод *11) – 14) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ ЕН 1133-98 |

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ____________________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 2 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1593 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Образцы сварных соединений | А22 Б32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2, 3 *11) - 13) | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 Правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.12.2012 № 73 ПБ 03-582-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 34 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, ап-паратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзора РФ от 09.06.2003 № 77 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 Правила устройства, монтажа и безопасной эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов, применяемых на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.03.2015 № 10 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 3.3 |  | А22 Б29 | Механические испытания*2, 3: - статическое растяжение *11) – 14) - статический изгиб (сплющивание) *11) – 13) |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 10922-12 |
| 4 | Оборудование роторного типа | А24 Б36 | Измерение параметров вибрации *11), 5) -виброперемещение; -виброскорость; -виброускорение |  | СТБ ИСО 7919-1-2001 СТБ ИСО 7919-3-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | ____________________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 3 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1593 |
| --- | --- |

*1 Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Сосуды, работающие под давлением;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла;

- Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов;

- Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

- Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств,

в том числе компрессорное оборудование;

- Трубопроводы пара и горячей воды;

- Магистральные трубопроводы;

- Вагоны-цистерны железнодорожного транспорта;

- Оборудование объектов газораспределительной системы, газопроводы;

- Грузоподъемные краны и механизмы, грузозахватные приспособления и тара;

- Внутренние инженерные системы зданий и сооружений, противопожарное водоснабжение;

- Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети;

- Металлические конструкции;

- Арматура и закладные изделия железобетонных конструкций

*2 Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения Образцы сварных соединений | Контролируемая толщина свариваемых элементов, мм (сплав железа) Диаметр трубопроводов, мм | 6 ÷ 14 ≥ 200 |
| Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод | Основной металл | Толщина по стали, мм Погрешность, мм | 1,0 ÷ 100 ± (0,05+0,01Т) |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия несплошности, мкм | 2 1 ÷ 10 |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | Диапазон измерения, НВ Погрешность: 90-150 HB 150-300 HB 300-450 HB | 90 ÷ 450 ± 10 ± 15 ± 20 |
| Вихретоковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Диапазон глубины дефектов, мм Ширина раскрытия дефекта, мкм | 0,1 ÷ 3 ≥ 10 |
| Измерение параметров вибрации | Оборудование роторного типа | Частотный диапазон, Гц Виброперемещение, мкс Виброскорость, мм/с Виброускорение, м/с2 | 10 ÷ 1000 15 ÷ 500 0,5 ÷ 100 0,5 ÷ 70 |
| Статическое растяжение Статический изгиб Сплющивание | Сварные соединения | Предельная прикладываемая Нагрузка, кН Погрешность,% | 500 ±1 |

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь – 
директор Государственного
предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева

| _________________________ М.П. подпись ведущего оценщика | _________________________ дата ТКА (число, месяц, год) | Лист 4 Листов 4 |
| --- | --- | --- |