|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2044 от 26 июля 2004 года на бланке № _________ на 13 листах Редакция № 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26»октября 2018 года

производственной лаборатории

Вилейского производственного участка

Открытого акционерного общества  «Молодечненский молочный комбинат»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | # Молоко # коровье | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 р.1 р.3 СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| 1.2. |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид, цвет и консистенция |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 |
| 1.3 |  | 10.51/ 11.116 | Запах и вкус |  | СТБ 1598-2006 п.6.4 ГОСТ 28283-89 |
| 1.4 |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.5 |  | 10.51/ 35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.6 |  | 10.51/ 11.116 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.7 |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.8 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 1.9 |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Прил. Б |
| 1.10 |  | 10.51/ 11.116 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.11 |  | 10.51/ 11.116 | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12 |  | 10.51/ 11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе, группа |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.13 |  | 10.51/ 11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |

| 1.14 | # Молоко # коровье | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.16 |  | 10.51/ 11.116 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-90 р.2 р.3 |
| 1.17 |  | 10.51/ 11.116 | Общее количество микроорганизмов (бактериальноеобсеменение) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.18 |  | 10.51/11.116 | Остаточные количества ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016, р.7 |
| 1.19 |  | 10.51/03.071 | Остаточные количества β-лактамовых антибиотиков и тетрациклина |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов и бета-лактамов в молоке с использованием тест-наборов «DK®BIOEASY 2 in 1 milk (β-lactamsandTCs» производства BioeasyBiotechnologiesCo.Ltd, Китай |
| 1.20 |  | 10.51/03.071 | Остаточные количества β-лактамовых антибиотиков, тетрациклина, хлорамфеникола (левомецитина) и стрептомицина |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола (левомецитина) и стрептомицина в молоке с использованием тест-наборов «DK®BIOEASY 4 in 1 milk (β-lactams, Streptomycin, ChloramphenicolandTCs)» производства BioeasyBiotechnologiesCo.Ltd, Китай |
| 1.21 |  | 10.51/03.071 | Остаточные количества антибиотиков: пенициллиновой группы тетрациклиновой группы, стрептомицина, хлорамфеникола (левомицетина) |  | Методические рекомендации по качественному экспресс-определению МДУ остаточного количества антибиотиков: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфинекол, афлатоксинМ1 в составе: термостат-инкубатор RosaIncubator, термостат-инкубатор со считывающим устройством CharmEZ, считывающее устройство Rosa® PearlReader и наборы для экспресс-анализа CharmMRLBLTET, CharmMRLBLTET2, CharmSTREPTOMYCIN, CharmCHLORAMPHENICO,CharmMRLAFLATOXINM1, утв ООО «Омега-тест» 26.06.2014 |

| 1.22 | # Молоко # коровье | 10.51/03.152 | Содержание тетрациклина | СТБ 1598-2006 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3951-2015. МВИ.МН 3830-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 |  | 10.51/03.152 | Содержание стрептомицина |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 1.24 |  | 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2015 МВИ.МН 4846-2014 |
| 1.25 |  | 10.51/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 5336-2015 |
| 1.26 |  | 10.51/03.152 | Содержание метронидазола |  | МВИ.МН 5335-2015 |
| 1.27 |  | 10.51/03.071 | Содержание антибиотиков группы тетрациклины и бета-лактамы |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов и бета-лактамов в молоке с использованием тест-наборов «LT-MTUSBIO (2 in 1) Beta-lactam + Tetracycline (BTC) RapidTestkit» производстваMicroTUSBiotechnologyCo.Ltd, Китай |
| 1.28 |  | 10.51/03.071 | Содержание антибиотиков группы тетрациклины, хлорамфеникол, стрептомицины и бета-лактамы |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола и стрептомицинов в молоке с использованием тест-наборов «LT-MTUSBIO (4 in 1) Beta-lactam + Tetracycline + Chloramphenicol + Streptomycin (DairyQuadrobioticBTCStrep) RapidTestkit» производства MicroTUSBiotechnologyCo.Ltd, Китай |

| 2.1 | Сыворотка молочная Пермеат Ретентат Пахта | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 600077963.001-2011 ТУ BY 600077963.002-2011 ТУРБ 100098867.164-2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 СТБ 1036-97 р.5,р.7.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 р.1 р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция |  | ТУРБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ BY 600077963.001-2011 п.3.2 ТУ BY 600077963.002-2011 п.3.2 ТУ РБ 100098867.164-2004 п.3.2 |
| 2.3 |  | 10.51/ 11.116 | Запах и вкус |  | ТУРБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ BY 600077963.001-2011 п.3.2 ТУ BY 600077963.002-2011 п.3.2 ТУ РБ 100098867.164-2004 п.3.2 |
| 2.4 |  | 10.51/ 35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68р.2 |
| 2.5 |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.6 |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.7 |  | 10.51/ 11.116 | Степень чистоты по эталону, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.8 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.9 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.3, р.2 |
| 2.10 |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 2.11 |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.12 |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 3.1 | # Молоко обезжиренное пастеризованное # Молоко обезжиренное сырое Молоко пастеризованное для переработ-ки | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. # ТУ РБ 100098867.133-2002 ТУ РБ 100098867.221-2007 ГОСТ 32922-2014 # СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция |  | ГОСТ 32922-2014 СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.133-2002 п.3.2 ТУ РБ 100098867.221-2007 п.3.2 |
| 3.3 |  | 10.51/ 11.116 | Запах и вкус |  | ГОСТ 28283-89 ГОСТ 32922-2014 СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.133-2002 п.3.2 ТУ РБ 100098867.221-2007 п.3.2 |
| 3.4 |  | 10.51/ 35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 |
| 3.5 |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 3.6 |  | 10.51/ 08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 3.7 |  | 10.51/ 11.116 | Степень чистоты по эталону, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.8 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 3.9 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 3.10 |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 3.11 |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.12 |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.13 |  | 10.51/ 11.116 | Термоустойчи-вость по алкогольной пробе, группа |  | ГОСТ 25228-82 |
| 3.14 |  | 10.51/03.071 | Остаточные количества β-лактамовых антибиотиков и тетрациклина |  | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола (левомецитина) и стрептомицина в молоке с использованием тест-наборов «DK®BIOEASY 4 in 1 milk (β-lactams, Streptomycin, ChloramphenicolandTCs)» производства BioeasyBiotechnologiesCo.Ltd, Китай |

| 3.15 | # Молоко обезжиренное пастеризованное # Молоко обезжиренное сырое Молоко пастеризованное для переработки | 10.51/03.071 | Остаточные количества β-лактамовых антибиотиков, тетрациклина, хлорамфеникола (левомецитина) и стрептомицина | СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. # ТУ РБ 100098867.133-2002 ТУ РБ 100098867.221-2007 ГОСТ 32922-2014 # СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация | Методика обнаружения остаточных количеств тетрациклинов, бета-лактамов, хлорамфеникола (левомецитина) и стрептомицина в сыром молоке с использованием тест-наборов «DK®BIOEASY β-lactams, Streptomycin, ChloramphenicolandTCs» производства BioeasyBiotechnologiesCo.Ltd, Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 |  | 10.51/03.071 | Остаточные количества β-лактамовых антибиотиков и тетрациклина |  | Методические рекомендации по качественному экспресс-определению МДУ остаточного количества антибиотиков: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфинекол, афлатоксинМ1 в составе: термостат-инкубатор RosaIncubator, термостат-инкубатор со считывающим устройством CharmEZ, считывающее устройство Rosa® PearlReader и наборы для экспресс-анализа CharmMRLBLTET, CharmMRLBLTET2, CharmSTREPTOMYCIN, CharmCHLORAMPHENICO,CharmMRLAFLATOXINM1, утв ООО «Омега-тест» 26.06.2014 |
| 3.17 |  | 10.51/03.152 | Содержание тетрациклина |  | МВИ.МН 3951-2015. МВИ.МН 3830-2015 |
| 3.18 |  | 10.51/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 4310-2012. МВИ.МН 5336-2015 |
| 3.19 |  | 10.51/03.152 | Содержание стрептомицина |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 3.20 |  | 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2015 МВИ.МН 4846-2014 |

| 4.1 | # Сливки | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | # СТБ 2277-2016 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, п. 7.2 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 р.1,.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция |  | СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 4.3 |  | 10.51/11.116 | Запах и вкус |  | ГОСТ 28283-89 р.2 |
| 4.4 |  | 10.51/ 35.065 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 4.5 |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 4.6 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 4.7 |  | 10.51/ 11.116 | Термоустойчивостьпо алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 4.8 |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 4.9 |  | 10.51/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 4.10 |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.11 |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.1 | # Йогурты | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | # СТБ 1552-2017 # СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| 5.2 |  | 10.51/ 11.116 | Внешний вид, цвет, запах и вкус, консистенция |  | СТБ 1552-2017 р.5.3.1 |
| 5.3 |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2017 р.7.9 |
| 5.4 |  | 10.51/ 08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2, р.5 |
| 5.5 |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 СТБ 1552-2017 р.7.11 |
| 5.6 |  | 10.51/ 29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 5.7 |  | 10.51/ 35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 5.8 |  | 10.51/ 11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 5.9 |  | 10.51/ 11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 р.2Б |
| 5.10 |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.11 |  | 10.51/ 01.086 | Молочнокислые м/о на конец срока годности |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 5.12 |  | 10.51/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 п.5 |

| 5.13 | # Йогурты | 10.51/ 01.086 | Бифидобактерии на конец срока годности | # СТБ 1552-2017 # СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. # ТНПА и другая документация | Инструкция по м/б контролю на предприятиях молочной промышленности утв.28.12.1987г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 6.1 | Масло из коровьего молока | 10.41/42.000 | Отбор проб | # СТБ 1890-2017 # СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТР ТС 033/2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 р.1,р.3 СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ ISO 707-2013 р.14 |
| 6.2 |  | 10.41/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и запах, консистенция |  | СТБ 1890-2017 |
| 6.3 |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 6.4 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.6, 6а |
| 6.5 |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.8 |
| 6.6 |  | 10.41/35.065 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 6.7 |  | 10.41/29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 р.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 6.8 |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 6.9 |  | 10.41/26.080 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 6.10 |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 6.11 |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 6.12 |  | 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | # ГОСТ 10444.12-2013 # ГОСТ 33566-2015 п.5 |
| 6.13 |  | 10.41/03.152 | Содержание тетрациклина |  | МВИ.МН 3951-2015. # МВИ.МН 3830-2015 |
| 6.14 |  | 10.41/03.152 | Содержание стрептомицина |  | # МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 6.15 |  | 10.41/03.152 | Содержание хлорамфеникола (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2015 # МВИ.МН 4846-2014 |
| 6.16 |  | 10.41/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ.МН4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |

| 7.1 | # Творог # Творог мягкий # Биотворог # Биотворог «Троицкий городок» | 10.51/42.000 | Отбор проб | # СТБ 315-2017 # ТУ BY 600021555.020-2006 # ТУ BY 690253379.006-2005 # ТУ BY 190698789.017-2012 # СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет |  | # СТБ 315-2017 # ТУBY 600021555.020-2006 # ТУBY 690253379.006-2005 ТУ BY 190698789.017-2012 |
| 7.3 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 7.4 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |
| 7.5 |  | 10.51/08.149 | Титуемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 7.6 |  | 10.51/35.065 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 7.7 |  | 10.51/11.116 | Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 7.8 |  | 10.51/29.040 | Массанетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 7.9 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 7.10 |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы на конец срока годности |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 7.11 |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии на конец срока годности |  | Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв.28.12.1987 |
| 7.12 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 п.5 |
| 7.13 |  | 10.51/03.152 | Содержание тетрациклина |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 7.14 |  | 10.51/03.152 | Содержание стрептомицина |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 7.15 |  | 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2015 МВИ.МН 4846-2014 |
| 7.16 |  | 10.51/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 7.17 |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |

| 8.1 | # Сыры плавленые # Сыры творожные | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 600021555.012-2003 ТУ BY690253379.043-2007 # СТБ 736-2017 # СТБ 8019-2002 СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ 9225-84 р.1 р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 8.3 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р. 5 |
| 8.4 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.4 |
| 8.5 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 р.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 8.6 |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 8.7 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.8 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 п.5 |
| 8.9 |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, внешний вид, консистенция, цвет |  | ТУ РБ 600021555.012-2003 ТУ BY690253379.043-2007 СТБ 736-2017 |
| 8.10 |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 8.11 |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 р.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 9.1 | # Сыры мягкие # Сыр мягкий «Адыгейский-лёгкий» | 10.51/42.000 | Отбор проб | # СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТУ BY 191027082.020-2015 # ТУ BY 690253379.073-2013 # СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.16 |
| 9.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | ТУ BY 191027082.020-2015 ТУ BY 690253379.073-2013 |
| 9.3 |  | 10.51/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 9.4 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 9.5 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |
| 9.6 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ТУ BY 191027082.020-2015 р.4.7 ТУ BY 690253379.073-2013 р.4.2 |
| 9.7 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ТУ BY 191027082.020-2015 р.4.6 ГОСТ 3627 р.4 |
| 9.8 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 р.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 9.9 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 10.1 | # Десерты творожные # Продукты творожные # Массы творожные # Пасты творожные # Пудинг | 10.51/42.000 | Отбор проб | # СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. # ТУ РБ 600021555.008-2001 # ТУРБ 600021555.017-2005 # ТУBY 600021555.018-2006 # ТУBY 600021555.021-2006 # ТУ BY 690253379.005-2005 # ТУ РБ 190268633.027-2003 # ТУ РБ 100722175.032-2003 # ТУ РБ 100722175.001-2001 # ТУ BY 190698789.004-2006 # СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | # ТУ РБ 600021555.008-2001 # ТУ РБ 600021555.017-2005 # ТУ BY 600021555.018-2006 # ТУBY 600021555.021-2006 # ТУBY 690253379.005-2005 # ТУРБ 190268633.027-2003 # ТУ РБ 100722175.032-2003 # ТУ РБ 100722175.001-2001 # ТУ BY 190698789.004-2006 |
| 10.3 |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 10.4 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 10.5 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ3626-73р.5 |
| 10.6 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2 |
| 10.7 |  | 10.51/35.065 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 10.8 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 р.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 10.9 |  | 10.51/11.116 | Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 10.10 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.11 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 п.5 |
| 10.12 |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 р.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 11.1 | # Продукты йогуртные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТУ РБ 05883180.001-99 ТУBY190698789.002-2006 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| 11.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, запах и вкус, консистенция |  | ТУ РБ 05883180.001-99 ТУ BY 190698789.002-2006 |
| 11.3 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |

| 11.4 | # Продукты йогуртные | 10.51/08.149 | Кислотность | СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТУ РБ05883180.001-99 ТУBY190698789.002-2006 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 11.6 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2 |
| 11.7 |  | 10.51/35.065 | Температура при выпуске с предприятия |  | ГОСТ 3622-68 р.2 |
| 11.8 |  | 10.51/29.040 | Масса нетто фасованного продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2 СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 11.9 |  | 10.51/11.116 | Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-73 р.3 |
| 11.10 |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-73 р.2Б |
| 11.11 |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.12 |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 п.5 |
| 12.1 | Казеин технический Казеин кислотный для кормовых целей | 10.51/42.000 | Отбор проб | # ГОСТ 17626-81 # ТУ BY 600077963.003-2011 BY «Корма и кормовые добавки. Безопасность» ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.5, р.7.2 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 12.2 |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, чистота, запах |  | ГОСТ 17626-81 ТУ BY 600077963.003-2011 |
| 12.3 |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |
| 12.4 |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
| 12.5 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п.4.3 |
| 12.6 |  | 10.51/11.116 | Наличие частиц мталла |  | ГОСТ 17626-81 п.4.15 |
| 12.7 |  | 10.51/11.116 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |
| 13.1 | # Вода # питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН 10-124 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК РБ № 11-10-1-2002 р.3 |
| 14.1 | # Молоко и молочные продукты. # Сельскохозяйственное сырье и корма. | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв.Минсельхоз-продомРБ 03.08.1999. | СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1056-98 ГОСТ 32164-2013 |
| 14.2 |  | 10.51/ 04.125 10.41/ 04.125 | Уделная/объемная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

| 15.1 | Окружающая среда | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012г. | # МВИ.МН 2513-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Закваска из чистых культур | 10.51/42.000 | Отбор проб | СаНиП, ГН №52 от 21.06.2013г. ТР ТС 033/2013 ТИ BY 600021555.059-2009 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв.28.12.1987 ТНПА и другая документация | # ГОСТ 26809-86 # ГОСТ 26809.1-2014 # ГОСТ 9225-84 р.1, р.3 # ГОСТ ISO 707-2013 р.9 |
| 16.2 |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах, консистенция сгустка, наличие углекислого газа |  | # ТИ BY 600021555.059-2009 п.6 |
| 16.3 |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | # ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 16.4 |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 р.4.7 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, утв.28.12.1987 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 16.5 |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |
| 16.6 |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | # ГОСТ 9225-84 п.4.6 # ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 16.7 |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | # ГОСТ 10444.12-2013 # ГОСТ 33566-2015 п.5 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	      Т.А.Николаева