Приложение к аттестату

аккредитации

№ BY / 112 02.2.0.3468

от« 30 »июня 2006 г.

на 11 листах

Область аккредитации от  30.06. 2009г.

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ГОСНИП»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытания | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кабельные изделия: Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок марок АПВ, АППВ, ППВ, ПВ-1, ПВ-3. |  | Испытание переменным напряжением Измерение электрического сопротивления изоляции Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры среды Испытание на стойкость изоляции к растрескиванию Проверка физико-механических показателей изоляции Испытание на нераспространение горения | ГОСТ 6323-79 | ГОСТ 2990-78 п.4.1 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 26445-85 п.4.5.6 ГОСТ 25018-81 п.4.1 ГОСТ12176-89 п. 2 |
| Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марок НВ, НВМ |  | Измерение электрического сопротивления изоляции Испытание стойкости изоляции к растрескиванию Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха | ГОСТ 17515-72 | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 17515-72 п.4.8.1 п.4.8.2 ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 17515-72 п.4.12 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ГОСТ 17515-72 п.4.13 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 208-2 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                              Лист   2  Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели силовые с пластмассовой изоляцией марок АВВГ, ВВГ |  | Измерение электрического сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил Определение стойкости к навиванию | ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 3345-76 ГОСТ16442-80 п.5.3.2 ГОСТ 16442-80 п.5.4.1 |
| Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией марок МКШ, МКЭШ |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха | ГОСТ 10348-80 | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 208-2 |
| Провода телефонные распределительные однопарные марок ТРП, ТРВ |  | Испытание на стойкость разрывному усилию Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Испытание на усадку полиэтиленовой изоляции | ТУ 16.К04.005-89 | ТУ 16.К04.005-89 п.3.4.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ГОСТ 12175-90 (МЭК 811-1-3-93)п.10 |
| Провода с полиэтиленовой изоляционно-защитной оболочкой для полевой связи марки П-274м |  | Холодостойкость Разрывное усилие Теплоустойчивость | ТУ 16-505.221-78 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ТУ 16-505.221-78 п.3.4.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   3 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шнуры телефонные спиральные и линейные марки ШТЛ |  | Испытание на разрыв Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха Испытание на нераспространение горения | ТУ 16-505.268-76 | ТУ 16-505.268-76 п.3.4.5 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 208-2 ГОСТ12176-89 п.2 |
| Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией для систем 380/380В марки ШВП-2 |  | Стойкость изоляции к растрескиванию Испытание на стойкость к воздействию максимальной температуры при эксплуатации Определение разделяемости жил шнуров надвое Проверка электрического сопротивления изоляции Испытание напряжением после выдержки в воде | ТУ BY 400086634.002-2006 | ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201.1.1 ТУ BY 400086634.002-2006 п.3.2.2 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   4 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провода монтажные с комбинированной изоляцией марки МГШВ |  | Измерение электрического сопротивления изоляции Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Определение линейной усадки изоляции Испытание на нераспространение горения Проверка стойкости к воздействию бензина и масла Испытание на воздействие максимальной рабочей температуры Испытание на стойкость к растрескиванию Испытание на воздействие пониженной температуры среды при монтажных изгибах | ТУ BY 400086634.009-2008 | ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 208-2 ТУ BY 400086634.009-2008 п.4.3.5 ГОСТ 12176-89 п.2 ТУ BY 400086634.009-2008 п.4.3.7 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1.1 ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   5 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели телефонной связи и радиофикации, однопарные марки ПРППМ |  | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды Проверка изоляции на относительное удлинение при разрыве Испытание на усадку оболочки Проверка относительного удлинения полиэтиленовой оболочки Проверка на разрывное усилие оболочки Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ТУ 16-705.450-87, ТУ BY 400086634.003-2007 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1.1 ГОСТ 11262-80 СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 11 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 208-2 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   6  Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провода и шнуры на номинальное напряжение до450/750В марок ПВС, ШВВП |  | Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию Проверка физико-механических показателей изоляции и оболочки Испытание на нераспространение горения Испытание на стойкость к воздействию максимальной температуры при эксплуатации Определение плотности наложения изоляции Проверка электрического сопротивления изоляции Испытание напряжением после выдержки в воде Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры среды | ГОСТ 7399-97, ТУ BY 400086634.008-2008 ТУ BY 400086634.008-2008 | ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 25018-81 п.4.1 ГОСТ12176-89 п.2 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1 ГОСТ 7399-97 п.6.1.4, ТУ BY 00086634.008-2008 п.3.2.3 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 2990-78 п.4.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ТУ BY 400086634.008-2008 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   7 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели микрофонные экранированные марки КММ |  | Измерение электрического сопротивления изоляции Измерение электрической емкости Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие пониженной температуры среды Испытание на воздействие повышенной температуры | ТУ 16-505.488-78, ТУ BY 400086634.007-2007 | ГОСТ 3345-76 ТУ 16-505.488-78 п.3.3.2 ТУ BY 400086634.007-2007 п.4.3.3 ГОСТ 27893-88 Метод 3 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1 ТУ 16-505.488-78 п.3.5.3 ТУ BY 400086634.007-2007 п.4.5.3 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ТУ 16-505.488-78 п.3.5.2 ТУ BY 400086634.007-2007 п.4.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1.1 ТУ 16-505.488-78 п.3.5.1 ТУ BY 400086634.007-2007 п.4.5.1 |
| Шнуры телефонные плоские линейные марки ШТПЛ |  | Испытание на разрыв Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды Испытание на стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха | ТУ 16.К71-112-91 | ТУ 16.К71-112-91 п.3.4.5 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ТУ 16.К71-112-91 п.3.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 208-2 ТУ 16.К71-112-91 п.3.5.3 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   8 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПУГНП |  | Проверка стойкости изоляции и оболочки к растрескиванию Проверка стойкости к пониженной температуре Проверка стойкости к повышенной температуре Испытание на нераспространение горения | ТУ BY 400086634.006-2007 | ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1 ГОСТ 12176-89 п.2 |
| Шнур с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки ШВПТ |  | Определение разделяемости жил шнуров Проверка электрического сопротивления изоляции Проверка устойчивости к воздействию смены температур Проверка стойкости к повышенной температуре Стойкость изоляции к растрескиванию Испытание на нераспространение горения Проверка стойкости к воздействию бензина и масла | ТУ 16-705.462-87, ТУ BY 400086634.004-2006 | ТУ 16-705.462-87 п.4.2.3, ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.2.3 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1 ТУ 16-705.462-87 п. 4.4.2 ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.4.2 ТУ 16-705.462-87 п. 4.4.3 ГОСТ 16962.1-89 Метод 201-1.1 ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.4.3 ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 12176-89 п.2 ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.4.6 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   9 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шнур с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки ШВПТ |  | Определение разделяемости жил шнуров Проверка электрического сопротивления изоляции Проверка устойчивости к воздействию смены температур Проверка стойкости к повышенной температуре Стойкость изоляции к растрескиванию Испытание на нераспространение горения Проверка стойкости к воздействию бензина и масла | ТУ 16-705.462-87, ТУ BY 400086634.004-2006 | ТУ 16-705.462-87 п.4.2.3, ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.2.3 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1 ТУ 16-705.462-87 п. 4.4.2 ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.4.2 ТУ 16-705.462-87 п. 4.4.3 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1 ТУ BY 400086634.004-2006 п.3.4.3 ГОСТ 22220-76 п.1 ГОСТ 12176-89 п.2 ТУ BY 400086634. 004-2006 п.3.4.6 |
| Кабели радиочастотные |  | Измерение коэффициента затухания на частотах 200, 3000 МГц Испытание напряжением Измерение напряжения начала внутренних разрядов в изоляции кабеля Испытание на стойкость к воздействию повышенной температуры среды Испытание на стойкость к воздействию пониженной температуры Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры | ГОСТ 11326.0-78 ГОСТ11326.1-79 ГОСТ 11326.4-79 ГОСТ 11326.6-79 ГОСТ 11326.8-79 ГОСТ 11326.9-79 ГОСТ 11326.10-79 ГОСТ 11326.12-79 ГОСТ 11326.20-79 ГОСТ 11326.22-79 ГОСТ 11326.23-79 ГОСТ 11326.26-79 ГОСТ 11326.65-79 ГОСТ 11326.71-79 ГОСТ 11326.88-79 | ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.5 ГОСТ 11326.0-78 п.4.3.13 ГОСТ 2990-78 п.4.1 ГОСТ 11326.0-78. п.4.3.12 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1.1, ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.1 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1, ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.2 ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1, ГОСТ 11326.0-78 п.4.5.3 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист   10 Листов  11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Водород хлористый Д>3,0 мг/м³ Озон Д>0,05 мг/м³ Этилена оксид Д>0,125 мг/м³ Формальдегид Д-0,07-3,5 мг/м³ ХП-9% Медь Д-0,4-8,0 мг/м³ ХП-25% Винилхлорид Кислота уксусная Д-2,5-25,0 мг/м³ ХП-10% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» Утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2008 №240 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути (отбор в поглотительный раствор) Методические указания № 1645-77 МВИ концентрации озона фотометрическим методом (отбор в калий йодистый) Методические указания № 1639-77 МВИ концентрации этилена оксида фотометрическим методом (отбор в серную кислоту) Методические указания № 1682-77 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор в поглотительный раствор) Методические указания № 3141-84 МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбама том натрия (отбор на фильтры) Методические указания № 4945-88 МВИ концентрации винилхлорида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой (отбор на твердый сорбент) Методические указания № 1383-75 МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония (отбор в поглотительный раствор) Методические указания № 3141-84 |

ВУ/112 02.2.0.3468                                                                                               Лист 11  Листов 11__

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места, производственные помещения |  | Параметры искусственного и естественного освещения Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | СНБ 2.04.05-98 МУ РБ11.11.12-2002 СанПиН 9-80 РБ 98 | ГОСТ 24940-96 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.005-88 |

Руководитель уполномоченного органа

по аккредитации                                                                                                 А.В. Казачок