|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4803 от 20 мая 2016 года на бланке № на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 апреля 2019 года

Испытательной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия «ДАС сервис»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МН 5283-2015 |  |
|  | 2.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п. 7.2.4 | МВИ. МН 5281-2015 |  |
|  | 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соедине-ний заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МН 5281-2015 |  |
|  | 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ. МН 5279-2015 |  |
|  | 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  | ТКП 181-2009, п. Б.27.1 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ. МН 5280-2015 |  |
|  | 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток |  | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.78 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003. п.5.3, п.5.4. | МВИ. МН 5280-2015 |  |
|  | 3.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения |  | ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д) ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | МВИ. МН 5280-2015 |  |
|  | 3.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки |  | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п. 16.3.7 | МВИ. МН 5280-2015 |  |
|  | 4.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов элекроустановок (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод |  | ТКП 181-2009 п.6.12.4, Б.29.5 ТКП 339-2011, п.4.4.28.7, п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014, п.4.2, п. 4.9, п. 4.10 ГОСТ 30331.14-2001, п. 705.413.1 | МВИ. МН 5280-2015 |  |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |  |