|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.3469 |  |  |
|  | от «30» июня 2006 года |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» января 2022 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелСпецЭлектроСтрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ильича, 161К, 246042, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1073-2018 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 3.1*** | Силовые трансформаторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б, п.Б.8.3 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 3.2*** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б, п.Б.8.6 | МВИ.ГМ.838-2018 |
| 3.3*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.8.5 | МВИ.ГМ.906-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.11.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 4.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.11.3.1 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 5.1*** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.14.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 5.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.14.2 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 6.1*** | Вводы и проходные изоляторы до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.24.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 6.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.24.2 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 7.1*** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.12.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 7.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.12.2.1 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 8.1*** | Cбopныe и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.18.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 8.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.18.2 | МВИ.ГМ.906-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1*** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, Б.9.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 9.2*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.9.3 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 10.1*** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п. Б.10.1.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 11.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.15.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 11.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.15.2 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 12.1*** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.16.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 12.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.16.2.1 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 13.1*** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 прил.Б, п. Б.18.1 | МВИ.ГМ.836-2018 |
| 13.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п. Б.18.2 | МВИ.ГМ.906-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1*** | Предохранители напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 прил.Б, п. Б.25.1 | МВИ.ГМ.906-2017 |
| 15.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциаль-ным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3 ТКП 181-2009 прил. В, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1348-2018 |
| 15.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 прил. В. п.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1348-2018 |
| 16.1*** | Электроустановки жилых и иных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 45-4.04-326-2018, п.16.3 ТКП 181-2009 прил. В, п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1348-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |