|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1416 от 31 марта 2004 года на бланке на 5 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «___» _____________ 2017года

отдела лабораторной диагностики

Государственного учреждения «Хойникская ветеринарная станция»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливащего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рожь фуражная | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1134-98 | ГОСТ 13586.5-2015, п.8.2 |
| 1.2 |  | 01.11/29.040 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83, п.3.1 |
| 1.3 |  | 01.11/08.169 | Содержание нитратов | Фактическое значение | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 2.1 | Пшеница фуражная | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1135-98 | ГОСТ 13586.5-2015, п.8.2 |
| 2.2 |  | 01.11/29.040 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83, п.3.1 |
| 2.3 |  | 01.11/08.169 | Содержание нитратов | Фактическое значение | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 3.1 | Ячмень фуражный | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1136-98 | ГОСТ 13586.5-2015, п.8.2 |
| 3.2 |  | 01.11/29.040 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83, п.3.1 |
| 3.3 |  | 01.11/08.169 | Содержание нитратов | Фактическое значение | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 4.1 | Овес фуражный | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1137-98 | ГОСТ 13586.5-2015, п.8.2 |
|  |  | 01.11/29.040 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83, п.3.1 |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 01.11/08.169 | Содержание нитратов | Фактическое значение | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Тритикале фуражный | 01.11/08.052 | Влажность | СТБ 1193-99 | ГОСТ 13586.5-2015, п.8.2 |
| 5.2 |  | 01.11/29.040 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83, п.3.1 |
| 5.3 |  | 01.11/08.169 | Содержание нитратов | Фактическое значение | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 6.1 | Комбикорма-концентраты для свиней | 10.91/29.040 | Крупность | ГОСТ 9267-68 | ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 |
| 6.2 |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92, п.2 |
| 6.3 |  | 10.91/29.040 | Зараженность амбарными вредителями |  | ГОСТ 13496.13-75, п.3 |
| 7.1 | Комбикорма для свиней | 10.91/08.149 | Массовая доля хлоридов | СТБ 2111-2010 | ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 |
| 7.2 |  | 10.91/29.040 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 |
| 7.3 |  | 10.91/29.040 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75, п.3 |
| 7.4 |  | 10.91/08.169 | Нитраты | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода от 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Минсельхозпрода от 20.05.2011г. № 33) | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 8.1 | Комбикорма-концентраты для крупно рогатого скота | 10.91/29.040 | Массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром: 3 мм, 5 мм | ГОСТ 9268-2015 | ГОСТ 13496.8-72, п.3.1 |
| 8.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3-92, п.2 |
| 8.3 |  | 10.91/29.040 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-75, п.3 |
| 8.4 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 13496.1-98, п.4.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | Комбикорма-концентраты для крупно- рогатого скота | 10.91/08.169 | Нитраты | ВСП от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 9.1 | Корнеплоды кормовые | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ВСП от 10.02.2011 №10 | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 10.1 | Корма зеленые | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ВСП от 10.02.2011 №10 | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 11.1 | Сено | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ВСП от 10.02.2011 №10 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. зам председателя президиума НАН Беларуси 21.03.2011, таблица 1 | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 11.2 |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 23637-90, п.3.5 ГОСТ 27548-97, п.5 |
| 11.3 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-95, п.1 |
| 12.1 | Силос из кормовых растений | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 1223-2000 | ГОСТ 27548-97, п.6 |
| 12.2 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | ГОСТ 23638-90, п.3.10 |
| 12.3 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ВСП от 10.02.2011 №10 | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |
| 13.1 | Силосная масса | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. зам председателя президиума НАН Беларуси 21.03.2011, таблица 3, 4 | ГОСТ 27548-97, п.6 |
| 13.2 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-95, п.1 |
| 14.1 | Сенаж | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 23637-90 | ГОСТ 27548-97, п.6 |
| 14.2 |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | ГОСТ 23637-90, п.3.9 |
| 14.3 |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ВСП от 10.02.2011 №10 | ГОСТ 13496.19-93, п.2 (до 01.01.2018) ГОСТ 13496.19-2015 (с 01.06.2017) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Сенажная масса | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. зам председателя президиума НАН Беларуси 21.03.2011, таблица 7 | ГОСТ 27548-97, п.6 |
| 15.2 |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17-95, п.1 |
| 16.1 | Сыворотка крови | 101.04/08.133 | Общий белок | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов сельскохозяйственных животных и птиц, утв. Главным государственным инспектором Республики Беларусь 10.03.2000 № 492 (изменение и дополнение от 2001 года) | Методические указания по определению общего белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/372 |
| 16.2 |  | 101.04/08.156 | Каротин |  | Методические указания по определению каротина в плазме (сыворотке) крови фотометрическим методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/396 |
| 16.3 |  | 101.04/08.156 | Фосфор неорганический |  | Методические указания по определению неорганического фосфора в сыворотке крови по В.Ф. Коромыслову и Л.А. Кудрявцевой, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/382 |
| 16.4 |  | 101.04/08.156 | Глюкоза |  | Методические указания по определению концентрации глюкозы ферментным методом, утв. директором Белгосветцентра от 20.12.2016 № 02-1-30/361, п.10а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Территория Рабочие места | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Постановлением Комчернобыля 02.08.2004г. | МВИ.МН 2513-2006 |
| 18.1 | Молоко для переработки Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса Прочие виды кормов | 10.91/42.000 10.11/42.000 01.41/42.000 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1056 -2016 | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 |
| 18.2 |  | 10.91/04.125 10.11/04.125 01.41/04.125 01.13/04.125 | Содержание радионуклида цезия-137 (удельная, объемная активность) | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. пост. Минсельхозпрода 09.08.1999 ВСП от 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.1 | Картофель Прочие продукты питания | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 | СТБ 1055-2012 |
| 19.2 |  | 01.13/04.125 | Содержание радионуклида цезия -137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.1 | Мышечная ткань крупного рогатого скота | 01.41/04.125 01.42/04.125 | Содержание радионуклида цезия -137 (удельная активность) | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1861-2003 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |