|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0462 от «24» октября 2005 года на бланке №_________ на 5 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «24» октября 2021 года

лаборатории по анализу и контролю трансформаторных масел службы эксплуатации и ремонтов электротехнического оборудования

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № пунк-тов |  | Наименование объекта испытаний | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливаю-щего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| ул. Аранская, 24, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 * |  | Масло трансформаторное | 19.20/29.049 |  | Кинемати-ческая вязкость | ГОСТ 982-80 п.1; ГОСТ 10121-76 п.1; СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1 (п.14); ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.14); ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42 (п.14); ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 33-2016 п.10 |  |
| 1.2 * |  |  | 19.20/11.116 |  | Наличие воды | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.2-28.4 (п.4) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.2-26.4 (п.4) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.43 (п.4) ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 1547-84 |  |
|  | _________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  | 24.09.2021_ дата принятия решения |  |  | Лист 1 Листов 5 |  |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0462 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 * | Масло трансформаторное | 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80 п.2 ГОСТ 10121-76 п.2 СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.2) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.4 (п.2) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.2) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5985-79 п.3.3, п.3.4 |
| 1.4 * |  | 19.20/08.164 | Содержание водораство-римых кислот и щелочей | ГОСТ 982-80 п.4 ГОСТ 10121-76 п.5 СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.3 (п.7) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.3 (п.7) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.7) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6307-75 |
| 1.5 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 982-80 п.3 ГОСТ 10121-76 п.7 СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.3) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.4 (п.3) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.3) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6356-75 |

| _______________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  | 24.09.2021 дата принятия решения |  |  |  |  | Лист 2 Листов 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1.6 * | Масло трансформаторное |  | 19.20/08.052 |  |  |  | Содержание механических примесей | ГОСТ 982-80 п.5 ГОСТ 10121-76 п.6 СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.5) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.4 (п.5) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.5) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 6370-2018 |  |  |  |  |
| 1.7 * |  |  | 19.20/26.046 |  |  |  | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.1) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.4 (п.1) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.1) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 6581-75 п.4 |  |  |  |  |
| 1.8 * |  |  | 19.20/08.149 |  |  |  | Массовая доля растворенной воды | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.2-28.4 (п.4) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.2-Б.26.4 (п.4) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.4) ТНПА и другая документация на продукцию |  |  |  | ГОСТ 7822-75 |  |  |  |  |
| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  | 24.09.2021 дата принятия решения |  |  |  |  | Лист 3 Листов 5 |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0462 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 * | Масло трансформаторное | 19.20/18.115 | Класс чистоты | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.2-28.4 (п.5) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.2-Б.26.4 (п.5) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.43 (п.5) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17216-2001 п. А.2.5 |
| 1.10* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.2-28.4(п.4) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.4 (п.4) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.4) ТНПА и другая документация на продукцию | # ГОСТ IEC # 60814-2014 п. 2 |
| 1.11* |  | 19.20/29.113 | Тангенс угла диэлектри-ческих потерь | ГОСТ 982-80 п.13 ГОСТ 10121-76 п.11 СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.6) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.4 (п.6) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.6) ТНПА и другая документация на продукцию | # ГОСТ 6581-75 # п. 2 |

| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 24.09.2021 дата принятия решения | Лист 4 Листов 5 |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0462 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1.12* | Масло трансформаторное |  | 19.20/08.149 | Cодержание водораство-римых кислот | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.4 (п.7) ТКП 181-2009 п.Б.26, табл. Б.26.4 (п.7) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5654-2016 |  |  |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных

| _____________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 24.09.2021 дата принятия решения | Лист 5 Листов 5 |
| --- | --- | --- |