| Наименование объекта или вида испытаний | КОД ОКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ОБОЗНАЧЕНИЕ ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |
| Вода питьевая | 41.02.16 41.02.16 41.02.16 41.02.16 41.24.16 41.24.16 41.24.16 41.24.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.29.16 41.29.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 | - Запах - Привкус - Цветность - Мутность - Общая минерализация, сухой остаток - Окисляемость перманганатная - Водородный показатель (рН) - Жесткость общая - Хлор остаточный свободный - Хлор остаточный активный - Аммиак и ионы аммония (суммарно) - Нитраты - Нитриты - Железо - Сульфаты - Хлориды - Фенолы | СанПин 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СТБ 1188-99 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» СанПин 2.1.4.12-23-2006 «Санитарная охрана и гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения» СанПин 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов» | - Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Лурье. «Химия»,1973г. - ГОСТ 3351-74 п.2 - ГОСТ 3351-74 п.3 - ГОСТ 3351-74 п.4 - ГОСТ 3351-74 п.5 - ГОСТ 18164-72 - Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Лурье. «Химия»,1973г. - ГОСТ 4151-72 - ГОСТ 18190-72 п.3 - ГОСТ 18190-72 п.2 - ГОСТ 4192-82 п.3 - ГОСТ 18826-73 п.3 - ГОСТ 4192-82 п.4 - ГОСТ 4011-72 - ГОСТ4389-72 п.3 - ГОСТ 4245-72 п.2 - Методика выполнения измерений массовой концентраций фенолов в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». М 01-06-93 ПНД ф 14.1:2:4.117-97 |
| Вода питьевая | 41.26.16 41.26.16 41.25.16 41.25.16 41.26.16 41.26.16 | - Цинк - Медь - Нефтепродукты - Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные - Кадмий - Свинец | СанПин 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» СТБ 1188-99 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» СанПин 2.1.4.12-23-2006 «Санитарная охрана и гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения» СанПин 2.1.2.10-39-2002 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов» | - Методика выполнения измерений массовой концентраций цинка в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». М 01-06-93 ПНД ф 14.1:2:4.32-95. - СТБ 1290-2001 Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. - СТБ 1313-2002 Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. - Методика выполнения измерений массовой концентраций меди в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». ПНД ф 14.1:2:4.28-95. - Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». М.,01-05-93 ПНД ф 14.1:2:4.128-98. - СТБ 1290-2001 Методика выполнения измерений массовой концентраций анионо-активных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». М 01-06-93 ПНД ф 14.1:2:4:.158-2000. - СТБ 1290-2001 Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. |
| Вода открытых водоемов, сточная вода | 41.24.16 41.02.16 41.24.16 41.02.16 41.02.16 41.24.16 41.24.16 41.25.16 41.29.16 41.29.16 41.24.16 41.24.16 41.24.16 41.25.16 41.25.16 41.24.16 41.25.16 41.25.16 41.25.16 41.26.16 41.26.16 41.26.16 41.26.16 | - Водородный показатель - Запах - Температура - Цветность - Прозрачность - Взвешенные вещества - Сухой и прокаленный остаток - Аммиак и аммонийные соли - Нитриты - Нитраты - Растворенный кислород - БПК5 - Окисляемость перм. - Фосфаты - Хлориды - Щелочность - Фенолы - Нефтепродукты - АПАВ - Цинк - Медь - Кадмий - Свинец | Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» СТБ 1004-96 «Вода сточная санитарно-технические требования и контроль за качеством очистки» | - Унифицированные методы анализа вод. Под ред. Лурье. «Химия»,1973г. - Методика выполнения измерений массовой концентраций фенолов в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». М 01-06-93 ПНД ф 14.1:2:4.117-97. - Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02». М.,01-05-93 ПНД ф 14.1:2:4.128-98. - Методика выполнения измерений массовой концентраций анионо-активных ПАВ в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». М 01-06-93 ПНД ф 14.1:2:4:.158-2000. - Методика выполнения измерений массовой концентраций цинка в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». М 01-06-93 ПНД ф 14.1:2:4.32-95. - Методика выполнения измерений массовой концентраций меди в природных, питьевых и сточных водах на анализаторе жидкости «Флюорат –02». ПНД ф 14.1:2:4.28-95. - СТБ 1290-2001 Вода природная, питьевая и сточная. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. |
| # Почва | 42.25.16 | - Нефтепродукты | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» «Временная методика определения размера экономического ущерба причиненного загрязнением, деградацией и нарушением земель № 0212.4-97 утв. Приказом Мин. Природных ресурсов и храны окружающей среды 20.05.1997г. №112, до 01.02.2010 г. | - Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 16.1.21-98 |
| Молоко, молочные продукты, молочные консервы | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 13264-88 ГОСТ 13277-79 ГОСТ 37-91 СТБ 970-94 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 28283-89 Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса. |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля жира | СТБ 315-94 РСТ БССР 208-91 РСТ БССР 408-90 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира п.п. 2, 4. |
|  | 15.24.16 | - Плотность | ГОСТ 13264-88 ГОСТ 13277-79 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 3625-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности п. 2. |
|  | 15.24.16 | - Кислотность | ГОСТ 13264-88 ГОСТ 13277-79 ГОСТ 37-91 СТБ 315-94 СТБ 970-94 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Метод определения кислотности. |
|  | 15.25.16 | - Сода | ГОСТ 13264-88 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 24065-80 Молоко. Методы определения соды п. 2 |
|  | 15.25.16 | - Перекись водорода | ГОСТ 13277-79 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 24067-87 Молоко. Методы определения перекиси водорода. п. 2 . |
|  | 15.25.16 | - Массовая доля влаги | ГОСТ 37-91 СТБ 315-94 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества. п. 2, 3, 6 . |
|  | 15.32.16 | - Пероксидаза, фосфатаза | ГОСТ 13277-79 СТБ 970-94 СТБ 315-94 РСТ БССР 408-90 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 3623-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации п. 2 Б, п. З.А |
| Мясо, мясные продукты и мясные консервы | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 698-84 СТБ 1210-2000 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 7269-79 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести - ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки - ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объёма и массовой доли составных частей |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля крахмала | ГОСТ 23670-79 СТБ 126-2004 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 10574-91 Колбасные изделия и мясные фаршевые изделия .Метод определения крахмала - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.32.16 | - Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16351-86 ГОСТ 23670-79 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 18236-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 698-84 СТБ 126-2004 РСБ РБ 196-98 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные . Методы определения хлоридов. п. 3 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.02.16 | - Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 5284-84 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 698-84 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные Методы определения внешнего вида герметичности тары и состояние внутренней поверхности металлической тары. |
| Рыба, рыбопродукты и рыбные консервы Рыба, рыбопродукты и рыбные консервы | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 812-88 ГОСТ 815-88 ГОСТ 1084-88 ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-96 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 28698-90 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 7631-85 Рыба морская, морские млекопитающие и беспозвоночные. Продукты их переработки. Правила приёмки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний. |
|  | 15.32.16 | - Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 812-88 ГОСТ 815-88 ГОСТ 1084-88 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, беспозвоночные и продукты их переработки, п. 3.5.1 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля влаги | ГОСТ 813-2002 ГОСТ 7368-79 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. п. 3 . 3 . 1 . - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.02.16 | - Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок | ГОСТ 280-85 ГОСТ 7457-91 ГОСТ 12028-86 ГОСТ 10531-89 ГОСТ 16978-89 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояние внутренней поверхности металлической тары. |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля жира | ГОСТ 6606-83 ГОСТ 7447-97 ГОСТ 7448-96 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 18222-88 ГОСТ 18223-88 ГОСТ 28698-90 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие морские беспозвоночные и продукты их переработки. п. п. 3 . 7 . 1, 3.7.2 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.28.16 | - Гистамин | СанПиН 11 63 РБ 98 ТНПА на продукцию | - Инструкция 4.1.10-15-29-2005 «Определение содержания гистамина в рыбопродуктах колориметрическим методом», утв . постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 августа 2005 года № 116 |
| Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 26987-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 26574-85 ГОСТ 875-92 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-60 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 5534-79 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей. |
|  | 15.24.16 | - Кислотность | ГОСТ 26983-86 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 875-92 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 27168-86 ГОСТ 2149-93 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 27493 -87 Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.24.16 | - Влажность | ГОСТ 26987-86 ГОСТ 26983-86 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 26574-85 ГОСТ 875-92 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-60 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 5550-74 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 9404-88 Мука и отруби. Метод определения влажности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г. |
|  | 15.24.16 | - Зольность | ГОСТ 12183-66 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-60 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 5550-74 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 27494-87 Мука и отруби. Метод определения зольности. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г |
| Сахар, кондитерские изделия, кондитерские сахаристые изделия Сахар, кондитерские изделия, кондитерские сахаристые изделия | 15.24.16 | - Массовая доля сухих веществ (влаги) | ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 108-76 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6441-96 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 6534-89 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения содержания влаги и сухих веществ п. 2 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 г |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля сахара | ГОСТ 21-94 ГОСТ 22-94 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6441-96 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 6534-89 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара, п. 6 |
|  | 15.24.16 | - Содержание сахара в пересчет на водную фазу крема | СТБ 961-2005 «Торты и пирожные. Общие технические условия» СТБ 1210-2000 ТНПА на продукцию | - МУ по лабораторному контролю качества пищи N 294 от 31.12.81 (Перечень п. 1.3 ) - ГОСТ 5900-73 Изделия кондитерские. Методы определения содержания влаги и сухих веществ п. 2 - ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара, п. 6 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля жира | ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6534-89 ГОСТ 14621-78 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5899-85 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира. п. 4 |
|  | 15.24.16 | - Кислотность и щелочность | ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-88 ГОСТ 6534-89 ГОСТ 14621-78 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5898-87 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности, (п. п. 2, 3, 4) |
| Свежие, свежемороженые фрукты, ягоды, овощи, картофель | 15.29.16 | - Нитраты | Допустимые уровни содержания нитратов в отдельных пищевых продуктов растительного происхождения для населения Белорусской ССР, утв . ГлавГоссанврачом Белорусской ССР 7.04.89 г.№ 3-14/567 Постановление №72 от 12.06.06г. «О внесении изменений» СанПиН 1163-98РБ | - МУ по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства. N 5048-89 от 4. 07. 89г. ( Перечень п. 1.9) - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
| Продукты пищевые консервированные | 15.02.16 15.24.16 15.24.16 | - Органолептика - Масса нетто или объем - Массовая доля составных веществ | ГОСТ 20144-74 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 2654-86 ГОСТ 18224-72 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-93 ГОСТ 6929-88 ГОСТ 7061-88 ГОСТ 7009-88 РСТ РБ 54-96 СТБ РБ 1037-97 РСТ РБ 719-94 ГОСТ 30616-98 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или объема и массовой доли составных частей |
|  | 15.32.16 | - Массовая доля хлоридов | ГОСТ 20144-74 ГОСТ 15842-90 ГОСТ 2654-86 ГОСТ 18224-72 ГОСТ 17471-93 РСТ РБ 676-90 РСТ РБ 719-94 СТБ РБ 1037-97 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов, п. 2 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.29.16 | - Массовая концентрация нитратов. | СанПиН 11 63 РБ 98 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения нитратов. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
| Масла растительные | 15.24.16 | - Кислотное число | ГОСТ 1129-93 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа. п. 1. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
| Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 28414-89 ГОСТ 240-85 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры кондитерские хлебопекарные и кулинарные. Правила приёмки и методы испытаний, п. 2. 2. |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля жира | ГОСТ 28414-89 ГОСТ 240-85 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры кондитерские хлебопекарные и кулинарные. Правила приёмки и методы испытаний. п. 2 . 9, 2 . 10, 2 . 11. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.24.16 | - Кислотное число (кислотность) | ГОСТ 28414-89 ГОСТ 240-85 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры кондитерские хлебопекарные и кулинарные. Правила приёмки и методы испытаний, п. 2. 4, 2. 5. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 28414-89 ГОСТ 240-85 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры кондитерские хлебопекарные и кулинарные. Правила приёмки и методы испытаний,п. 2. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
| Вкусовые консервирующие вещества. Поваренная соль | 15.02.16 | - Органолептика | ГОСТ 13830-97 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний. п. 2.1. |
|  | 15.24.16 | - Массовая доля влаги в поваренной соли | ГОСТ 13830-91 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний. п. 2.2. |
|  | 15.32.16 | - Массовая доля йодистого калия в поваренной соли | ГОСТ 13830-91 ТНПА на продукцию | - ГОСТ 13685-84 Соль поваренная. Методы испытаний. п. 2.12 . |
| Кулинарные изделия Кулинарные изделия | 15.24.16 | - Процентное содержание хлеба в полуфабрикатах и готовых кулинарных изделиях. | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.01г. ТНПА на продукцию | - ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты. Методы испытаний, п. 2.12. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.02.16 15.24.16 | - Органолептика, степень термического окисления фритюра | Инструкция по жарке изделий во фритюре на предприятиях общественного питания и контролю за качеством фритюрных жиров N 143-5/129-19 от 20.06.90. СанПиН 2.3.4.15.32-2005 «К объектам общественного питания» гл.10 ТНПА на продукцию | - Методические указания по лабораторному контролю качества пищи. N 294 от 31.12.81 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.32.16 | - Содержание витамина С в витаминизированных блюдах. | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведение и контроль С-витаминизации рационов питания» ТНПА на продукцию | - Методические указания по лабораторному контролю качества пищи. N 294 от 31.12.81 - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
|  | 15.24.16 | - Соответствие меню-раскладке суточных рационов и обедов. | СанПиН 16-1-2008 №126-1102 «Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для групп населения РБ» ТНПА на продукцию | - Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах N 4237-86 от 29.12.86г. - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 |
| Дезсредства. Известь хлорная, монохлоромин технический. Дезрастворы | 24.32.16 24.32.16 24.32.16 | - Массовая доля активного хлора - Массовая доля активного хлора - Массовая доля активного хлора | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 Пр. 254-51 г. | - ГОСТ 1692-85 - ГОСТ 14193-95 - Методы санитарно-гигиенических исследований. под ред. Александрова |
| Воздух рабочей зоны | 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 | - Марганец - Никель - Хромовый ангидрид - Железо - Медь - Цинк - Серная кислота | ГОСТ12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» СанПиН № 11-19-94. «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» | - МУ по определению соединений марганца в воздухе N 1617-77 МЗ СССР от 18.04.77 - МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) N 4945-88 МЗ СССР от 22.12.88г - МУ по фотометрическому определению концентрации никеля его окислов и сульфидов в воздухе рабочей зоны №4184-86 МЗ СССР от 6.11.86г. - МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) N 4945-88 МЗ СССР от 22.12.88г. - МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе N 1633-77 МЗ СССР от 18.04. 77г. - МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) N 4945-88 МЗ СССР от 22.12.88г. - МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) N 4945-88 МЗ СССР от 22.12.88г. - МУ на определение цинка и его соединений в воздухе N1634-77 МЗ СССР от18.04.77г. - МУ на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе N 1641-77 МЗ СССР от 18.04.77г. - Технические условия на метод определения содержания аэрозоля серной кислоты в присутствии сульфатов № 1031-73 МЗ СССР от 2.04.73г. |
| Воздух рабочей зоны | 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 | - Формальдегид - Пыль - Едкие щелочи - Свинец - Свинец в смыве - Фенол - Ртуть - Кадмий - Ангидрид сернистый - Азота диоксид | ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» СанПиН № 11-19-94. «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» | - МУ на фотометрическое определение формальдегида в воздухе N 1696-77 МЗ СССР от 18.04.77 г. - МУ измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия № 4436-87 МЗ СССР от 18.11.87г. - МУ на метод определения аэрозоли едких щелочей в воздухе № 1024-73 МЗ СССР от 2.04.73г - МУ на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе N2013-79 МЗ СССР от 6.06.79г.. - МУ по фотометрическому измерению содержания свинца № 5126-89 МЗ СССР от 28. 09. 89г. - МУ по фотометрическому определению фенола и диметилфенола в воздухе. N 1461-76 МЗ СССР от 5.08.76г. - МУ по фотометрическому измерению паров ртути в воздухе рабочей зоны N 4188-86 МЗ СССР от 6.11.86г - МУ по фотометрическому измерению концентраций кадмия в воздухе рабочей зоны № 2755-83 МЗ СССР от 22.04.83 г. - МУ на фотометрическое определение сернистого ангидрида в воздухе № 1642-77 МЗ СССР от 13.04.77г. - МУ на фотометрическое определение двуокиси азота № 1638-77 МЗ СССР от 18.04.77г. |
| Воздух рабочей зоны | 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 | - Озон - Аммиак - Хлористый водород - Хлор - Углерода оксид | ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» СанПиН № 11-19-94. «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» | - МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) N 4945-88 МЗ СССР от 22.12.88г. - МУ на фотометрическое определение озона в воздухе № 1639-77 МЗ СССР от 18.04.77г. - МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе № 1637-77г. МЗ СССР от 18.04.77г. - МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе № 1645-77г. МЗ СССР от 18.04.77г. - Методические указания на фотометрическое определение хлора в воздухе № 1644-77 от 18.04.77 г. - МВИ концентрации углерода оксида электрохимическим методом на газоанализаторе «Палладий 3М-01» Инструкция по эксплуатации «Палладий –3М-01» |
| Атмосферный воздух | 42.25.16 42.25.16 42.25.16 42.25.16 | - Двуокись азота - Диоксид серы - Пыль - Углерода оксид | ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест» ПДК загрязняющих в-в в атмосферном воздухе №3086-84 ОБУВ № 2043-83 | - Руководство по контролю загрязнения атмосферы п.5.2.9. Ленинград. Гидрометеоиздат 1979 год, утв. МЗ СССР от 2.06.78г - МВИ концентрации углерода оксида электрохимическим методом на газоанализаторе «Палладий 3М-01» Инструкция по эксплуатации «Палладий –3М-01» |
| Микроклимат | 42.32.16 | - Температура воздуха на рабочих местах - Относительная влажность воздуха на рабочих местах - Скорость движения воздуха на рабочих местах | СанПиН №9-80-РБ-98 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений” | - ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". - СанПин №9-80-РБ-98 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений” |
|  |  | - Температура воздуха жилых и общественных помещений - Относительная влажность воздуха жилых и общественных помещений - Скорость движения воздуха в жилых и общественных помещениях | СанПиН №14-31-95 “Сан. правила и нормы устройства и содержания ДДУ” СанПиН № 14-46-96 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно – воспитательного процесса общеобразовательных учреждений» СанПиН № 16-1-2008 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных лагерях» «Санправила устройства, оборудования и эксплуатации ЛПО», утвержденные Постановлением Главного гос. сан. врача РБ № 71 от 11.07.2003 г. СанПиН № 2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» | - ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». |
| Освещенность | 42.41.16 | - Естественное освещение - Коэффициент естественного освещения в процентах - Искусственное освещение - Освещенность в люксах | СНБ 2.04.05.98 «Естественное и искусственное освещение» СанПиН №14-31-95 “Сан. правила и нормы устройства и содержания ДДУ” СанПиН № 14-46-96 «Санитарные правила и нормы устройства, содержания и организации учебно – воспитательного процесса общеобразовательных учреждений» СанПиН РБ № 14-121-99 «Сан. правила и нормы устройства, содержания и организации учебно – воспитательного процесса и производсвенного обучения профессионально-технических и средних специальных учебных заведений». СанПиН № 16-1-2008 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных лагерях» СанПиН № 2.1.2.12-11-2006 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов» РД РБ 09150.47.005-2004 «Искусственное освещение наружных территорий и объектов ж/д транспорта» | - ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» - Методические указания РБ №11.11.12-2002 «Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест» |
| Шум на рабочих местах | 42.35.16 | - Постоянный шум - Колеблющийся шум - Прерывистый шум - Импульсный шум | СанПиН2.2.4./2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в по- мещениях жилых, об- щественных зданий и на территории жилой застройки» СанПиН РБ № 14-121-99 «Сан. правила и нормы устройства, содержания и организации учебно-воспитательного процесса и производственного обучения профессионально-технических средних специальных учебных заведений» | - ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности» - ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах» |
| Шум на авто транспорте |  | - Постоянный шум - Колеблющийся шум - Прерывистый шум | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СанПиН № 11-08-94 «Санитарные нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, с/х, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта» СанПин № 11-10-94 «Строительные правила по гигиене труда водителей» | - СанПиН № 11-08-94 «Санитарные нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, с/х, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта» |
| Шум на подвижном составе ж/д транспорта |  | - Постоянный шум - Колеблющийся шум - Прерывистый шум | СанПиН 2.2.4/1.8.10-32-2002 «Шум на ра-бочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» | - МУ № ЦУВСС-10 от 03.12.86 по проведению измерений шума и вибрации в кабинах машиниста подвижного состава ж/д транспорта в эксплуатационных условиях . |
| Шум в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки |  | - Постоянный шум - Колеблющийся шум - Прерывистый шум | СанПин 2.2.4/1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зда-ний и на территории жилой застройки». Изменения и дополнения в СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СанПиН 2.1.8.13-36-2005 «Гигиенические требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях». | - ГОСТ23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». |
| Шум от медицинской техники в помещениях ЛПУ |  | - Постоянный шум - Колеблющийся шум - Прерывистый | СанПиН №2.1.8.12-37-2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения» | - ГОСТ23337-78 «Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» |
| Вибрация на рабочих местах, подвижном составе ж/д транспорта, на автотранспорте | 42.36.16 | - Общая вибрация - Транспортная вибрация - Транспортно- технологическая - Технологи- ческая - Локальная - Параметры общей локальной вибрации (виброскорость, виброускорение) | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». СН № 4249-87 от 20.01.87 «Санитарные нормы вибрации в кабине машиниста тягового подвижного состава железнодорожного транспорта». СанПиН 2.2.4.13-7-2006 «Гигиенические требования к контролю и оценке уровней вибрации в вагонах подвижного состава железнодорожного транспорта». СанПиН РБ № 11-08-94 «Санитарные нормы по ограничению шума и вибрации на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта». СанПиН РБ № 11-10-94 «Санитарные правила по гигиене труда водителей». | - ГОСТ12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования». - МУ № 3911-85 «Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций». - МУ № ЦУВСС-10 от 03.12.86 по проведению измерений шума и вибрации в кабинах машиниста подвижного состава ж/д транспорта в эксплуатационных условиях» |
| Напряжённость электромаг-нитного поля видеодисплей-ных термина-лов, ЭВМ Напряженность электроста-тических полей на рабочих мес-тах Инфразвук на рабочих мес-тах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки. | 42.99.16 42.99.16 42.36.16 | Напряженность ЭМП Напряженность ЭСП Уровни звукового давления, дБ Общий уровень звукового давления, дБ Лин | СанПиН 9-131-2000 «Гигиенические требования к видеоди-сплейным терминалам ЭВМ и организации работы». СанПиН 11-16-94 «Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности ЭСП на рабочих местах» СанПиН 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам ЭВМ и организации работы». СанПиН 2.2.4/2.1.8.-10-35 -2002 «Инфра-звук на рабочих местах в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». Дополнение в СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-35-2002 «Инфразвук на рабочих местах в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» | - СанПиН 9-131-2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам ЭВМ и организации работы». - ГОСТ 12.1.045-84 «Электро-статические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». - СанПиН 2.2.4/2.1.8-10-35-2002 « Инфразвук на рабочих местах и общественных помещениях и на территории жилой застройки» |

| ## БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода питьевая (централизованное и децентра-лизованное во-доснабжение) | 41.58.16 | - КМАФАнМ - Общие колиформные бактерий - Термотолерантные колиформные бактерии - Колифаги - Споры сульфитредуцирующих клостридий - Коли-индекс - Свежее фекальное загрязнение (СФЗ) | СанПиН 10-124 МЗ РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.12-23-2006 МЗ РБ «Санитарная охрана и гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения населения» | - Методические указания МЗ РБ № 11-10-1-2002 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды», утв. пр. МЗ РБ от 25.2.2002г. - Методика по определению колифагов в водных объектах №120-9811 МЗ РБ от 18.05.99г - МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде МЗ СССР от 28.05.80г. - ГОСТ 18963-73 « Вода питьевая. Методы санитарно-бактериоло-гического анализа» |
| Вода бассейнов (из чаши) | 41.58.16 | - Общие колиформные бактерий - Термотолерантные колиформные бактерии - Колифаги - Лецитиназопо-ложительные стафилококки - Возбудители инфекционных заболеваний - Синегнойные палочки | СанПиН 2.1.2.10-39-2002 МЗ РБ «Гигиенические требования к устрой-ству, эксплуатации и качеству воды плава-тельных бассейнов» | - Методические указания МЗ РБ № 11-10-1-2002 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды», утв. пр. МЗ РБ от 25.2.2002г. - Методика по определению колифагов в водных объектах №120-9811 МЗ РБ от 18.05.99г - МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде МЗ СССР от 28.05.80г. - МР №3082 «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.84г. |
| Питьевая вода; лечебные, лечебно-столовые, столовые минеральные воды, питьевые искусственно минерализованные воды | 41.58.16 | - КМАФАнМ - Общие колиформные бактерии - Термотолерантные колиформные бактерии - Колифаги - Споры сульфитредуцирующих клостридий - -патогенные, в т. ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - -P. aeruginosa | СанПиН 10-124 МЗ РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» СанПин 1163 МЗ РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продо-вольственного сырья и пищевых продуктов» | - Методические указания РБ №11-10-1-2002 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды», утв.пр МЗ.РБ от 25.2.2002г. - МУ по обнаружению возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде МЗ СССР от 28.05.80г. - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневелых грибов». - МР №3082 «Обнаружение и идентификация Pseudomonas aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.84г. |
| Вода открытых водоемов | 41.58.16 | - Возбудители кишечных инфекций - Термотолерантные колиформные бактерии - Общие колиформные бактерии - Колифаги - Возбудители холеры | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 МЗ РБ «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». СанПиН 3.4.17-13-2003 РБ «Профилактика холеры. Общие тре-бования к эпиднадзору за холерой» | - МУ по санитарно – микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285-81МЗ СССР от 19.01.81г. - МУ № 11-10-1-2002 РБ «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» - Инструкция 1.2.2.11-17-8-2004 РБ «Лабораторная диагностика холеры» |
| Вода сточная | 41.58.16 | - Возбудители кишечных инфекций - Термотолерантные колиформные бактерии - Общие колиформные бактерии - Колифаги - Возбудители холеры | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 РБ «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». СанПиН 3.4.17-13-2003 РБ «Профилактика хо-леры. Общие тре-бования к эпид-надзору за холерой» | - МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоёмов № 2285-81 МЗ СССР от 19.01.81 г. - МУ № 11-10-1-2002 РБ «Санитарно- микробио- логический анализ питье- вой воды» - Инструкция 1.2.2.11-17-8-2004 РБ «Лабораторная диагностика холеры» |
| Молоко и сливки пастеризованные, сгущенные, кофе, какао со сгущенным молоком | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - S. Аureus - Listeria monocyogenes | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Метод определения Staphylococcus aureus» |
| Кисломолочные продукты | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - S. аureus | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Метод определения Staphylococcus aureus» |
| Творог и творожные изделия | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - S. аureus | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Метод определения Staphylococcus aureus» |
| Сыры сычужные, твердые, мягкие, плавленные | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - плесени и дрожжи - Listeria monocyogenes | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Мороженое | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - S. Аureus - Listeria monocyogenes | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. методы микробиологического анализа» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 30347-97 «Молоко и молочные продукты. Метод определения Staphylococcus aureus» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Мясо и продукты из мяса. Мясо свежее (охлажденное, замороженное) полуфабрикаты мясные, натуральные (охлажденные замороженные) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Listeria monocyogenes | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - Инструкция по применению. «Организация контроля и методы выявления бактерий Listeria monocyogenes в пищевых продуктах» № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Полуфабрикаты мясные рубленные (охлажденные, замороженные) -фарш полуфабрикаты в тесте | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Listeria monocyogenes | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Полуфабрикаты мясные реструктированные | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий.» |
| Колбасы сырокопченые, сырокопченые изделия из мяса убойных животных, колбасы полукопченые, варено-копченые (в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в полимерные пленки) | 15.58.16 | - -БГКП - Сульфитредуцирующие клостридии - -S. аureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Listeria monocyogenes | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Колбасные изделия вареные, в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом в полимерную пленку. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Listeria monocyogenes | # СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Мясные вареные продукты, копчено-вареные продукты из свинины и говядины, копчено-запеченные продукты (в т.ч. нарезанные и упакованные под вакуумом) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитрудуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» |
| Готовые кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (в т.ч. быстрозамороженные мясные блюда из рубленного мяса) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus - -энтерококки | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 4288-76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленного мяса. Правила приемки и методы испытаний» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staphylococcus aureus» - ГОСТ 28566-90 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества энтерококков» |
| Колбасы кровяные, ливерные, сальтисоны, зельцы | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Listeria monocyogenes | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Паштеты, студни мясные | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Listeria monocyogenes | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» - Инструкция по применению. № 81-0904 МЗ РБ 2004 г. |
| Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные. | 15.58.16 | - -патогенные, в т. ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» |
| Консервы пастеризованные | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирую - щие клостридии - -S. аureus - патогенные, в т.ч. сальмонеллы | # СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus» - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Фарш куриный, фарш цыплят сублимационной сушки. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -Proteus | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 7702.2.0-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям» - ГОСТ 7702.2.1-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 7702.2.2-93 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 7702.2.7-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления бактерий рода Proteus» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus» |
| Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, птичьи потроха (печень, сердце, желудки) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 7702.2.0-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям» - ГОСТ 7702.2.1-95 «Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 7702.2.2-93 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Salmonella» |
| Вареные колбасные изделия, варено-копченые колбасы и др. изделия из птицы и изделия запеченные, копчено-запеченные в упаковке и без нее, готовые рубленые изделия из мяса птицы. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа» - ГОСТ 4288-76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus» - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Готовые быстрозамороженные блюда из мяса птицы (порционных кусков, мяса, рубленого мяса) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. аureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -энтерококки | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы определения и выявления количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus» - ГОСТ 28566-90 « продукты пищевые. Методы выявления и определения количества энтерококков» |
| Яйца и продукты их переработки. Яйцо куриное, перепелиное, диетическое, столовое. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенная микрофлора | СанПиН 1163 РБ 98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 30364.2-97 «Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа» |
| Меланж яичный мороженый, меланж яичный мороженый с сахаром и солью, желтки и белки яичные мороженые, яичный порошок, яйцепродукты сублимационной сушки. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -протей - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - ГОСТ 30364.2-97 «Продукты яичные. Метод отбора проб и органолептического анализа». - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления о определения Staph aureus» - ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода протея» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». |
| Рыба и продукты из рыбы. Рыба свежая, охлажденная, мороженая, сырые замороженные полуфабрикаты, филе рыбное, фарш рыбный. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления о определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». |
| Пресервы рыбные, пресервы «Пасты» (рыбные, белковые пасты) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени и дрожжи | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления о определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Рыбная продукция горячего и холодного копчения. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенная, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода сальмонелла» |
| Фарш балычный, балычные изделия в нарезку; филе малосоленое, подкопченое, замороженное и упакованное под вакуумом. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus - сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода сальмонелла» - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Рыба соленая, пряная, маринованная, вяленая, провесная, сушеная, сухие рыбные супы. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенная, в т. ч. сальмонеллы - сульфитредуцирующие клостридии - -плесени и дрожжи | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ – 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода сальмонелла» |
| Кулинарные изделия из рыбы многокомпонентные без тепловой обработки (салаты, блюда в масляных заливках, с гарниром, без гарнира, со специями), кулинарные изделия варено – мороженные, быстрозамороженные блюда. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -S. aureus | СанПиН 11-63 РБ 0 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода сальмонелла» |
| Упакованные под вакуумом термически обработанные рыбные продукты. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella» - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Икра ястычная, молоки мороженные, кулинарные икорные продукты с термической обработкой, многокомпонентные блюда без тепловой обработки после смешивания. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода сальмонелла» |
| Икра осетровых, лососевых, других видов рыб, икра белковая (черная и красная). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - сульфитредуцирующие клостридии - -Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени и дрожжи | СанПиН 11-63 РБ - 98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006 г. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий» |
| Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, морские водоросли и продукты их переработки, земноводные, пресмыкающиеся). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. аureus - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени и дрожжи | СанПиН 11-63 РБ –98 | - Инструкция № 4.2-10-15-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МЗ РБ 2006. - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов» - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества группы кишечной палочки (колиформных бактерий)» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения Staph aureus» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостр |
| Мука, крупа, макаронные изделия. Крупы, не требующие варки (концентраты пищевые тепловой сушки). Палочки крупяные всех видов. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -B. сereus - плесени - В. subtilis - B mesentericus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформные бактерии)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus». - «МУК по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях» РБ 2002г. |
| Макаронные изделия | 15.58.16 | - Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ-98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод определения бактерий рода Salmonella». |
| Мучные кондитерские изделия (крема, торты, пирожные, бисквиты, рулеты, кексы, вафли, пряники, печенье, мучные восточные сладости и др.). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 СТБ 961-2005 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метода выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Сахар и сахаристые кондитерские изделия (карамели, конфеты глазурованные и неглазурованные, помадные, сбивные, грильяжные, пралиновые, марципановые, фруктово-ягодные, ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия, резинка жевательная) | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени - -S. aureus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метода выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Шоколад: обыкновенный и десертный без добавлений и с добавлениями, с начинками, конфеты типа «Ассорти»; кремы и пасты шоколадные, молочно-шоколадные и др. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени - -S. aureus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метода выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| # Какао - порошок | 15.58.16 | - _КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Овощи, фрукты, ягоды, грибы. Овощи и картофель свежие, свежезамороженные и продукты их переработки. Фрукты, ягоды, виноград свежие, замороженные и продукты их переработки. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени - сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
| Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы. Концентраты пищевые (десерты, порошки овощные, фруктовые). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - -S. aureus - -B. cereus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus». |
| Соки и напитки фруктово-ягодные пастеризованные, газированные. Концентраты фруктовых, плодово-ягодных соков не пастеризованные, в т.ч. быстрозамороженные. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - - молочнокислые микроорганизмы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.11-89 «Продукты пищевые. Методы определения молочнокислых микроорганизмов». |
| Джемы, варенья, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды протертые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты в различной таре не стерилизованные. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Овощи и фрукты бахчевые, соленые, маринованные, квашеные, моченые для непосредственного употребления. | 15.58.16 | - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы. | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
| Грибы соленые, маринованные, отварные в бочках. | 01.58.16 | - -мезофильные сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
| # Специи и пряности. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -мезофильные сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени - -B. cereus | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 10444.8-88 «Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus». |
| Орехи натуральные, обжаренные, высушенные. | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Чай (черный, зеленый, плиточный). Кофе (в зернах, молотый, растворимый), кофейные напитки. | 15.58.16 | - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Жировые продукты. Майонезы, кулинарные и кондитерские жиры, маргарины. | 15.58.16 | - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Шпик свиной охлажденный, замороженный, соленый, копченый. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
| Масло сливочное (вологодское, сладко-сливочное, кисло-сливочное, шоколадное, бутербродное, топленое). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
| Изоляты, концентраты и гидролизаты растительных белков (соевый обогатитель, белковый подсолнечный концентрат и др.). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - сульфитредуцирующие клостридии - -плесени и дрожжи | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Отруби пищевые, пищевые волокна из отрубей, шрота овощей, фруктовых выжимок. | 01.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Желатин пищевой. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
| Крахмал (картофельный кукурузный, гороховый), патока. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - -дрожжи и плесени | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 10444.12-88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов». |
| Дрожжи хлебопекарные. | 15.58.16 | - -БГКП - -S. aureus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ-98 | - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
| Бульоны пищевые сухие. | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - сульфитредуцирующие клостридии - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». |
| Готовые кулинарные изделия (первые и вторые блюда, соусы, салаты, гарниры, холодные закуски, компоты, кисели, желе, муссы, кремы, шарлотка с яблоками, сливки взбитые, и др.). | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -E. coli - -S. aureus - -Proteus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 30726-2001 «Проду-кты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида E coli» - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
| Готовые кулинарные изделия из мяса, птицы, рыбы, упакованные под вакуумом | 15.58.16 | - -КМАФАнМ - -БГКП - -S. aureus - -Proteus - -патогенные, в т.ч. сальмонеллы - сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11-63 РБ -98 | - ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Метод определения количества аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов». - ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов». - ГОСТ 30518-97 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечной палочки (колиформных бактерий)». - ГОСТ 29185-91 «Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий». - ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus». - ГОСТ 28560-90 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia» - ГОСТ 30519-97 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». |
| Детское питание. Грудное молоко. | 15.58.16 | - -S. aureus - -Pseudomonas aeruginosa. - -бактерии семейства Enterobacteriaceae | Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока № 11-14 / 9-6 МЗ СССР от 28.08.84г. | - Методические рекомендации по бактериологическому контролю грудного молока № 11-14 / 9-6МЗ СССР от 28.08.84г. |
| Определение содержания антибиотиков в продуктах питания. | 15.58.16 | - -антибиотики | СанПиН 11-63 РБ 98 | - Инструкция № 33-0102 от 17.07.2002г «Экспресс-метод определения антибиотиков в пищевых продуктах» |
| Дезинфицирующие растворы и антисептики. | 24.58.16 | - -микробное загрязнение | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 МЗ РБ «Определение микробиологической чистоты дезинфецирующих и антисептических средств» | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 МЗ РБ «Определение микробио-логической чистоты дезин-фецирующих и антисеп-тических средств» |
| Почва. | 42.58.16 | - -индекс фекальных энтерококков - -индекс ЛКП (БГКП) - -наличие патоген-ных микроорганиз- мов - ОМЧ - Clostridium perfrin-gens | - Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» | - Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы» |
| Воздух | 42.58.16 | - S. aureus - Общее содержание микроорганизмов в м3 воздуха - дрожжи, плесени | СанПиН 3.6.1.22-9-2005 «Организация сан-гиг и пр/эпид мероприя-тий по профилактике ГСИ в отделениях хирургического профиля» - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МЗ РБ «Методы микробиологического контроля сан-гиг состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий мед назначения» МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 МЗ СССР от 29.12.84г. | - МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-84 МЗ СССР от 29.12.84г. - Приложение №1 к СанПиН 3.6.1.22-9-2005 - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МЗ РБ «Методы микробиологического кон-троля сан-гиг состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий мед назначения» |
| Смывы | 42.58.16 | - БГКП - S. aureus - Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - Условнопатоген- ные энтеробактер - Ps.aeruginosa | - Рекомендации по ускоренным методикам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов» МЗ СССР от 29.12.80г, - МУ № 2657 МЗ СССР от 31.12.82г. - МУ №3182-84МЗ СССР от 29.12.84г. - Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микробиоло-гические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отрав-лениях» - СанПиН 3.6.1-22-9- 2005 МЗ РБ - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МЗ РБ «Методы микробиологического контроля сан-гиг состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий мед назначения» | - Рекомендации по ускоренным методикам индикации БГКП при санитарно-бактериологическом исследовании смывов» МЗ БССРот29.12.80г. - МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами № 2657 МЗ СССР от 31.12.82г. - МУ по микробиологическому контролю в аптеках №3182-82 МЗ СССР от 29.12.84г. - Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микро-биологические методы выделения и иден-тификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МЗ РБ «Методы микробиологического контроля сан-гиг состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий мед назначения» |
| Перевязоч ный материал, хирургичес кий инструмента рий,хирурги ческое белье, иглы, шприцы, перчатки, флаконы, донорская кровь, контейнера «Гемокон», операционное поле, поле донора, руки хирургов, персонала ОПК | 43.58.16 | - Стерильность | «Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, кровезаменителей и консервирующих растворов» № 04-14/21-14 МЗ СССР от12.09.89 г. - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МЗ РБ «Методы микробиологического контроля сан-гиг состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий мед назначения» | - «Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, кровезаменителей и консервирующих растворов» № 04-14/21-14 МЗ СССР то 12.09.89 г. - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 МЗ РБ «Методы микробиологического контроля сан-гиг состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий мед назначения» |
| Паровые и воздушные стерилиза торы | 33.58.16 | - Стерильность | Приказ № 165 РБ от 25.11.2002г | - МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов №15/8-5 МЗ СССРот28.02.91 г. |
| Дезкамеры | 33.58.16 | - Дезинфекция | Приказ № 165 РБ от 25.11.2002г. | - Инструкция № 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсек-ция одежды, постельных принадлежностей,прочее в дезинфекционных камерах». |
| Биологичес кий материал от человека и животных | 58.16 | - бакдиагностика: дифтерии | Приказ №42 «О мерах по профилактике дифтерии» МЗ РБ от 9.02.2000г. | - Инструкция по лабораторной диагностики дифтерии, утв. Приказом № 42 МЗ РБ от 09.02.2000г. |
| Биологичес кий материал от человека и животных | 58.16 | - менингококковой инфекции | Приказ № 81 от 13.02.2006 «О утвер-ждении Инструкции о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» МЗ РБ | - «Инструкция о методах микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» МЗ РБ 2006 г. - Инструкция по примене-нию латекс-сывороток А,В,С (Slid ex meningite- kit 5 Bio- Merieux) |
| Биологический материал от человека и животных | 58.16 | - -стрептококковой инфекции | Приказ №535 МЗ СССР от 22.04.1985г. «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диогностических лабораториях ЛПУ» Постановление № 59, утв. Инструкцию 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологически надзор и профилактика стрептококковой инфекции (групп А)» МР № 12-14/41-123 МЗ СССР 1991 «Эпидемиологический надзор за респира-торной стрептокок-ковой инфекцией» | - МР по выделению и идентификации стрептококков серогруппы В от больных и носителей. МЗ СССР 1988 г. - МУ по применению унифицированных микробиологических методов исследования в КДЛ., утв. приказом № 535 МЗ СССР от 22.04.85г. - МР « Эпидемический надзор за респираторной стрептококковой инфекцией» №12-14/41-123 МЗ СССР от 09.07.1991г. - МР по выделению и идентификации энтерококков № 2500-81 МЗ СССР от 4.12.81г. Инструкция - 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой инфекции (групп А)» прил. № 1. |
| Биологичес кий материал от человека и животных | 58.16 | - Стафилококовой инфекции | Приказ №535 «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ» МЗ СССР от 22.04.1985г. Постановление № 33 от 08.08.2000 «О порядке проведения медицинских осмотров работников» | - МУ по применению унифицированных микробиологических методов исследования в КДЛ., утв. приказом № 535 МЗ СССР от 22.04.85г. - «Методика бактериологического исследования стафилококковой инфекции с учетом неоднородности, изменчивости и численности популяции возбудителя» МЗ БССР от 30.04.80г. - МР « Индикация белка А стафилококков» МЗ СССР 1983год. - МР по видовой иденти-фикации стафилококков» № 1922-78 МЗ СССР - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МЗ РБ «Микробио-логические методы выделения и идентифи-кации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» |
| Биологический материал от человека и животных | 58.16 | - Бакдиагностика шигеллезов | Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. Постановление № 33 от 08.08.2000 «О порядке проведения медицинских осмотров работников» | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР 17.12.1984г. - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МЗ РБ «Микробиологические методы выделения и идентификации возбуди-телей при бактериальных пищевых отравлениях» - МР «Определение термоустойчивости шигелл» № 82-9710 МЗ БССР от 15.04.97г. - Информационное письмо № 35 «О циркуляции необычного серологического варианта возбудителя дизентерии Флекснера» МЗ БССР от 28.04.84г. - Методическое пособие «Методы определения энтеробактерий (сальмонеллы, шигеллы, эшерихии)» МЗ БССР 1995год - Инструкция по применению сывороток диагностических шигел-лезных адсорбированных сухих для РА (утв.19.07.1994 МЗ РФ) |
| Биологичес кий материал от человека и животных | 58.16 | - Бакдиагностика сальмонеллезов | Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. Приказ № 74 «О мероприятиях по профилактике заболеваемости брюшным тифом и паратифами в РБ» МЗ РБ от 8.04.84г. Постановление № 33 от 08.08.2000 «О порядке проведения медицинских осмотров работников» | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями №4-23/3 МЗ СССР от 17.12.1984г. - Методическое пособие «Методы определения энтеробактерий (сальмонеллы, шигеллы, эшерихии)» МЗ БССР 1995год - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МЗ РБ «Микробиологические методы выделения и идентификации возбуди-телей при бактериальных пищевых отравлениях» - МР по клинике, лечению, и диагностике сальмонеллезов. МЗ СССР № 10-8/56 от 1978г. - Инструкция по применению сывороток диагностических сальмо-неллезных адсорбированных сухих для РА (утв. 28.03.2000 МЗ РФ) - Инструкция по применению «Серотипиро-вание и резистенотипиро-вание сальмонелл»№ 025-0306 МЗ РБ. |
| Биологичес кий материал от человека и животных | 58.16 | - Бакдиагностика дисбактериоза | МР «Бакдиагностика дисбактериоза кишечника» МЗ РСФСР1969год. МР «Дисбактериоз кишечника. Вопросы и ответы» Москва 2006. Приказ № 240 «О мерах по совершен-ствованию профи-лактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. | - МР «Бакдиагностика дисбактериоза кишечника» раздел № 3 МЗ РСФСР1969г. - МР « Применение бакпрепаратов в практике лечения больных кишечными инфекциями, диагностика и лечение дисбактериоза кишечника» № 10-11/31 МЗ СССР от 14.04.86г. - МР «Дисбактериоз кишечника. Вопросы и ответы» Москва 2006. |
| Биологичес кий материал от человека и животных | 58.16 | - Бакдиагностика эшерихиозов. |  | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР от17.12.1984г. - Методическое пособие «Методы определения энтеробактерий (сальмонеллы, шигеллы, эшерихии)» МЗ БССР 1995год - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 МЗ РБ «Микробиологические методы выделения и идентификации возбуди-телей при бактериальных пищевых отравлениях» - Инструкция по примене-нию иммуноглобулинов эшерихиозных типовых ОК для РА для диагности-ческих целей» ( утв. 26.12.2003 МЗ РФ) |
| Биологический материал от человека и животных | 58.16 | - бакдиагностика заболеваний, вызванных условно-патогенными энтеробактериями, неферментирующими бактериями и др. | Приказ № 240 «О мерах по совершенствованию профилактике острых кишечных инфекций» МЗ РБ от 6.08.99г. Приказ № 535 «Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях ЛПУ» МЗ СССР от 22.04.85г. Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза» | - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызванных энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР от 17.12.1984г. - МР для идентификации бактерий рода Providencia № 1723-77 МЗ СССР от 16.05.77г. - МР по идентификации бактерий рода Цитробактер МЗ СССР от 20.06.73г. - МР по идентификации бактерий рода Hafnia № 1203-74 МЗ СССР 1974 год - МР микробиологическая диагностика клебсиеллезов МЗ БССР от 14.11.83г., - МР по идентификации бактерий рода Proteus МЗ СССР от 6.12.74г. - Инструкция по применению систем индикаторных бумажных (СИБ) для идентификации микроорганизмов (утв. 25.01.2005 МЗ РФ) - МР «Комплексные подходы к диагностике острых кишечных инфекций» № 28-6/7 МЗ СССР от 3.05.88г. - Инструкция 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностика кампилобактериоза». |
| Биологический материал от человека и животных | 07.100.10. | - диагностика холеры и заболеваний, вызванных вибрионами. | СанПиН 3.4.17-13-2003 «Профилактика холеры. Общие требо-вания к эпиднадзору» | - Инструкция 1.2.2.11-17-8-2004 МЗ РБ «Лабораторная диагностика холеры» |
| Биологический материал от человека и животных | 58.16 | - диагностика иерсиниозов | МР №10/11-38 «Иерсиниоз (клиника, диагностика, лечение» МЗ СССР от 6.05.86г. | - МР по лабораторной диагностике псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза МЗ РФ от 30.12.93г. - МР по лабораторной диагностике иерсиниозов Минск, 1990 г. - МУ по микробиологической диагностике заболеваний, вызываемых энтеробактериями № 4-23/3 МЗ СССР от17.12.1984г. - Инструкция по приме-нению диагностикума эритроцитарного кишечно-иерсиниозного, псевдотуберкулезного антигенного сухого для РНГА, утв. 19.01.2001 МЗ РФ |
| Биологический материал от человека и животных | 58.16 | - Диагностика уреомикоплазматической инфекции | Приказ № 138 «О совершенствовании кожно-венерологической службы РБ» МЗ РБ от 20.07.1993 г. | - «Методика лабораторной диагностики урогенитальных микоплазмозов» МЗ РБ 1999 г. |
| Биологический материал от человека | 58.16 | - -определение чувствительности к антибиотикам | Приказ № 250 МЗ СССР от 13.03.75 г «Об унифицировании методов определения чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам» | - МУ по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков № 2675-83 МЗ СССР от 10.03.83г. - МУК по применению унифицированных методов определения чувствии-тельности микроор-ганизмов к химико-терапевтическим препаратам. прил № 2 , утв. приказом №250 МЗ СССР от 13.03.75г. - Инструкция по применению «Серотипиро-вание и резистенотипиро-вание сальмонелл» № 025-0306. |
| Рыба и рыбные продукты Патологичес-кий материал (кал, моча, перионально-ректальный соскоб) | 05.58.16. 58.16 | - определение паразитов и их личинок - гельминты, прос-тейшие | Инструкция МЗ РБ 4.2.10-21-25-2006 г «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» Инструкция МЗ РБ № 4.2.11-19-9-2004г «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» | - Инструкция МЗ РБ 4.2.10-21-25-2006 г «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» - Инструкция МЗ РБ № 4.2.11-19-9-2004г «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» |

| РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые продукты | 15.30.16 | - Удельная (объемная) активность цезия 137, калия –40. | РДУ-99 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и воде утв. 26.04.99г пост. МЗ РБ №16 ГН 10-117-99 ВДУ-93 | - «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 МВИ 114-94», утв. зам. министра с/х и продовольствия 10.06.94г - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Вода питьевая | 41.30.16 | - Удельная (объемная) активность цезия 137, калия –40. | РДУ-99 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и воде утв. 26.04.99г пост. МЗ РБ №16 ГН 10-117-99 ВДУ-93 | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Вода открытых водоемов, сточная вода | 41.30.16 | - Удельная (объемная) активность цезия 137, калия –40. | П. 187, 196 ОСП-2002 | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.30.16 | - Удельная объемная) активность цезия 137, калия –40. | РДУ содержания цезия –137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. В 1999 году | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Лекарственно-техническое сырье | 43.30.16 | - Удельная (объемная) активность цезия 137 | Гигиенический норматив 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Продукция лесного хозяйства | 02.30.16 | - Удельная (объемная) активность цезия 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалах и прочей не пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001). | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Материалы строительные и строительные изделия | 14.30.16 20.30.16 26.30.16 | - Удельная эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов Радия-226, Тория-232, Калия-40, радионуклида Цизий-137. | ГОСТ 30108-94 Материалы строительные и строительные изделия | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Почва | 42.30.16 | - Удельная эффективная активность (Аэфф) естественных радионуклидов Радия-226, Тория-232, Калия-40, радионуклида Цизий-137. | ОСП-2002 НРБ-2000 ТНПА на продукцию | - Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов Cs-137, К-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности Cs-137, К-40, Ra-226, Th-232 в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ АТ1320 МВИ.МН 1823-2007 утв. 28.06.2007г. |
| Помещения жилых и общественных зданий, застроек. Объекты окружающей среды. | 42.30.16 | - МЭД | НРБ-2000 | - Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами (МВИ.МН 2513-2006. утв. 09.06.2005г. |
| Поверхность зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования | 42.30.16 | - Плотность потока β - частиц. | ГН 2.6.1.8-127-2000 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования. (РКУ-РЗ-93), утв.13.12.93г. | - Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-АТ 6130 |

| # Отбор проб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Бактериологическая лаборатория |  |  |  |  |
| Пищевые продукты: | 15.01.16 05.01.16 01.01.16 15.01.16 01.01.16 15.01.16 43.01.16 41.01.16 42.01.16 | Отбор проб | Микробиологические показатели | - ГОСТ 26668-85 |
| Мясо и мясопродукты птица, яйца и продукты их переработки |  |  |  | - ГОСТ 51 447-2001 - ГОСТ 9792-73 - ГОСТ 4288-76 - ГОСТ 30 364.0-97 - ГОСТ 7702.0-95 - ГОСТ 21 237-75 |
| Молоко и молочные продукты |  |  |  | - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 26 809-86 |
| Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них |  |  |  | - ГОСТ 7631-85 - Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «М/б контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» |
| Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 |
| Сахар и кондитерские изделия |  |  |  | - ГОСТ 5904-82. - ГОСТ 12 569-85 |
| Плодоовощная продукция |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 |
| Масличное сырье и жировые продукты |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 |
| Другие продукты по СанПиН 1163 РБ 99 |  |  |  | - ГОСТ 26668-85 - МУК № 2657-82 |
| Смывы на БГКП |  |  |  | - Рекомендации по ускоренным методам индикации БГКП МЗ БССР от 29.12.80 г. - МУК № 2657-82 |
| Вода питьевая ( в т ч бассей- нов) |  |  |  | - СТБ ГОСТ 51 592-2001 - СТБ ГОСТ 51 593-2001 - ГОСТ 18 963-73. |
| Вода открытых водоемов |  |  |  | - МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов № 2285-81 МЗ СССР от19.01.81г. - Инструкция 1.2.2.11-17-8-2004 МЗ РБ «Лаборатор- ная диагностика холеры» |
| Вода сточная |  |  |  | - МУ по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоёмов № 2285-81 МЗ СССР 81г. |
| Почва |  |  |  | - Инструкция 4.2.10.12-9-2006 «Методы сан-микро-биологических исследова-ний почвы» |
| Объекты внешней среды в ЛПУ: смывы, воздух, инструментарий, перевязочный и шовный материал, белье | 42.01.16 43.01.16 42.01.16 01.16 | Отбор проб Отбор проб | Микробиологические показатели Микробиологические показатели | - Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы м/б Конт-роля сан-гиг состояния помещений в организа-циях здравоохранения и стерильности изделий мед. назначения» - Инструкция № 04-14/21-14 от 12.09.89г. |
| Смывы внешней среды (аптека) |  |  |  | - МУ по микробиологическому контролю в аптеках №3182-84 МЗ СССР от 29.12.84г. |
| Патологический материал от обследуемых лиц (моча, кровь, желчь, слизь, кал, раневое отделяемое и т.д.) |  |  |  | - Приказ №42 от 9.02.2000г. МЗ РБ - Приказ № 81, утв. «Инструкцию о методах м/б диагностики МКИ и гнойных менингитов» МЗ РБ 2006 г. - Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпид. надзор и профилактика стрепто-кокковой инфекции» - Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «М/б методы выделения и иденти-икации возбудителей при бак пищевых отравлениях» - Приказ №535 МЗ СССР от 22.04.85г. - МУ по определению грамотрицательных потенциально-патогенных бактерий. МЗ РСФСР -86г. - МУ по бактериологическому контролю грудного молока № 11-14/96 МЗ СССР от 28.08.84 г. |
| # Санитарно – гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |
| Вода питьевая | 41.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Общие требования к отбору роб. - СТБ ГОСТ Р 51593 Вода питьевая. Отбор проб. - ГОСТ 4979-49 Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб, проб. - СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. |
| Вода открытых водоемов, сточная вода | 41.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Общие требования к отбору роб. - Сан ПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения» |
| Почва | 42.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - ГОСТ 17.4.3.01-83 - ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| Молоко, молочные продукты, молочные консервы | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Мясо, мясные продукты и мясные консервы | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Рыба, рыбопродукты и рыбные консервы | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Сахар, кондитерские изделия, кондитерские сахаристые изделия | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Свежие, свежемороженые фрукты, ягоды, овощи, картофель | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Продукты пищевые консервированные | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Масла растительные | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Вкусовые консервирующие вещества. Поваренная соль | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Кулинарные изделия | 15.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения безопасности - Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании МЗ РБ №18/29 от 21.04.2001 - ТНПА на продукцию |
| Дезсредства. Известь хлорная, монохлоромин технический. Дезрастворы | 24.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия |
| Воздух рабочей зоны | 42.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - ГОСТ12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» - ТНПА на методы испытаний |
| Атмосферный воздух | 42.01.16 | Отбор проб | Санитарно-гигиенические испытания | - ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест» - Руководство по контролю загрязнения атмосферы п.5.2.9. Ленинград. Гидрометеоиздат 1979 год, утв. МЗ СССР от 2.06.78г - ТНПА на методы испытаний |
| Вода питьевая | 42.01.16 | Отбор проб | ТНПА на продукцию | - СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Общие требования к отбору роб. - СТБ ГОСТ Р 51593 Вода питьевая. Отбор проб. |
| Вода открытых водоемов, сточная вода | 42.01.16 | Отбор проб | ТНПА на продукцию | - СТБ 1057-98 - СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Общие требования к отбору роб. |
| Почва | 42.01.16 | Отбор проб | ТНПА на продукцию | - ГОСТ 28168-89 |
| Молоко и молочная продукция | 15.01.16 15.01.16 15.01.16 15.01.16 15.01.16 15.01.16 15.01.16 15.01.16 | Отбор проб | ТНПА на продукцию | - СТБ 1053-98 - СТБ 1051-98 |
| Картофель и корнеплоды |  |  |  | - СТБ 1053-98 - СТБ 1055-98 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |  |  |  | - СТБ 1053-98 - СТБ 1052-98 |
| Мука, крупы, сахар |  |  |  | - СТБ 1053-98 |
| Мясо и мясные продукты: говядина, баранина, свинина, птица и продукты из них |  |  |  | - СТБ 1053-98 - СТБ 1050-98 |
| Жиры растительные и животные, маргарин |  |  |  | - СТБ 1053-98 |
| Овощи, фрукты и садовые ягоды |  |  |  | - СТБ 1053-98 - СТБ 1054-98 |
| Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод. Дикорастущие ягоды |  |  |  | - СТБ 1053-98 |
| Грибы свежие грибы сухие | 01.01.16 15.01.16 15.01.16 15.01.16 43.01.16 01.01.16 02.01.16 14.01.16 20.01.16 26.01.16 | Отбор проб Отбор проб | ТНПА на продукцию ТНПА на продукцию | - СТБ 1053-98 |
| Детское питание всех видов |  |  |  | - СТБ 1053-98 |
| Сыры сычужные и плавленые |  |  |  | - СТБ 1053-98 |
| Прочие продукты питания |  |  |  | - СТБ 1053-98 |
| Лекарственно- техническое сырье |  |  |  | - СТБ 1056-98 |
| Сельско - хозяйственные сырье и корма |  |  |  | - СТБ 1056-98 |
| Продукция лесного хозяйства |  |  |  | - Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору и подготовке проб для контроля радиоактивного загрязнения» 1998 года |
| Материалы строительные и строительные изделия |  |  |  | - ГОСТ 30108-94 |

### Директор  БелГИМ

Руководитель Органа  по аккредитации                                        Н.А. Жагора