|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № ВУ/112 02.2.0.2346 |
|  | от «30» мая 2003г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «29» мая 2009 г.

### электроизмерительной лаборатории  Частного унитарного научно-производственного предприятия  «ЭКОН»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 17.220.20 29.120 29.140 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПУЭ § 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 | МВИ 86-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи фаза-нуль измерителем ЕР 180 Утв. директором РПУП «Торгмаш» 27.02.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 05.04.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 2 Электродвигатели переменного тока напряжением до 0,66 кВ | 29.160.00 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 21.2.1, 21.2.2, 21.2.4 ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 | МВИ.БР 06-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром М 4100/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  |  |  |  | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |
|  |  | Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПУЭ § 1.7.79, 3.1.9, 7.3.97 ПТЭ Приложение Э1 п.21.14 | МВИ 86-2004 Методика выполнения измерений сопротивления цепи фаза-нуль измерителем ЕР 180 Утв. директором РПУП «Торгмаш» 27.02.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 05.04.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| 3 Заземляющие устройства электроустановок | 13.260 91.120.40 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.п. 24.3.3, 24.3.2 Приложение Э1.1 табл. 37, 38 ПУЭ § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ § 1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 4 Силовые кабельные линии | 29.060 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ § 1.8.37 п.2 | МВИ 04-2001 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметрами Ф 4102/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 20.08.2001, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 06.07.2001 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень