|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1351 от 28 апреля 2000 года на бланке ___________ на 16 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «26» декабря  2021 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Шкловский  районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наимено-вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 70 Год Великой Перамоги, 72, А, 213001, г. Шклов. Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясная продукция | 10.11/ 42.000 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 | СТБ 1036-97 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 |
| 1.2* |  | 10.11/ 08.149 10.12/ 08.149 10.13/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 п.7 ГОСТ 26186-84 |
| 1.3* |  | 10.11/ 08.156 10.12/ 08.156 10.13/ 08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 2.1*** | Продукция общественного питания. Изделия кули- нарные и полу- фабрикаты из рубленого | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| 2.2* |  | 10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги | МУ №18/29 утв. 21.04.2001 Постановлением МТ РБ и МЗ РБ ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 2.3* |  | 10.89/ 08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 2.4* |  | 10.89/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п.2.6 |
| 2.5* |  | 10.89/ 12.042 | Качество терми- ческой обработки (пероксидаза) |  | МУ №18/29 утв. 21.04.2001 постановлением МТ РБ и МЗ РБ п. 11.1.1 |
| 3.1*** | Молоко и молочная продукция | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 3.2* |  | 10.51/ 08.149 | Кислотность | СТБ 970-2017 СТБ 315-217 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 3.3* |  | 10.51/ 08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.4* |  | 10.51/ 12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 4.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 |
| 4.2* |  | 10.61/ 08.149 | Кислотность | СТБ 1963-2009 СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27493-87 СТБ 1963-2009 п.9.10 |
| 4.3* |  | 10.61/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 СТБ 1963-2009 п.9.11 |
| 5.1*** | Хлебобулочные изделия | 10.71/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | СТБ 2160-2011 |
| 5.2* |  | 10.71/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, состояния мякиша, вкус, хруст, запах | СТБ 1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 ГОСТ 24557-89 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 п.5.2 |
| 5.3* |  | 10.71/ 08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| 5.4* |  | 10.71/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 5.5* |  | 10.71/ 08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 6.1*** | Кондитерские изделия | 10.71/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82 | ГОСТ 5904-82 |
| 6.2* |  | 10.71/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет | ГОСТ 6477-88 СТБ 927- 2008 СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5897-90 п.2 |
| 6.3* |  | 10.71/ 08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 6.4* |  | 10.71/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87 п.2,3 |
| 6.5* |  | 10.71/ 08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п.4 |
| 6.6* |  | 10.71/ 08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 7.1*** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые, цитрусовые | 01.13/ 42.000 01.23/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 01.13/ 08.169 01.23/ 08.169 | Нитраты | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 МЗ СССР п.5.10.стр.128 |
| 8.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.39/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 |
| 8.2* |  | 10.39/ 08.169 | Нитраты | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 |
| 9.1*** | Масла растительные | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1939-2009 | СТБ 1939-2009 |
| 9.2* |  | 10.41/ 11.116 | Органолептические показатели :запах, цвет | ГОСТ 1129-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5472-50 п.п. 1-3 |
| 10.1*** | Напитки безалкоголь-ные | 11.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 | ГОСТ 6687.0-86 |
| 10.2* |  | 11.07/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус | СТБ 539-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.5-86 п.2 |
| 10.3* |  | 11.07/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
| 10.4* |  | 11.07/ 08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 11.1*** | Алкогольная продукция | 11.01/ 42.000 11.02/ 42.000 11.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83 | СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83 |
| 11.2* |  | 11.01/ 11.116 11.02/ 11.116 11.03/ 11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, аромат, вкус | СТБ 1695-2006 СТБ 2500-2017 СТБ 978-2003 СТБ 950-2006 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ТНПА и другая документация | СТБ 950-2006 п. 7.2 ГОСТ 5363-93 п. 4.6 ГОСТ 4828-83 п.п. 2.5, 2.6 |
| 11.3* |  | 11.01/ 08.149 11.02/ 08.149 11.03/ 08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 |
| 12.1*** | Соль поваренная пищевая | 08.93/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 | СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 |
| 12.2* |  | 08.93/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет | ГОСТ 13830-97 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33770-2016 п. 4 |
| 12.3* |  | 08.93/ 08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 13.1** | Продукция общественного питания Кулинарные изделия, готовые блюда, полуфабрикаты | 10.85/ 42.000 | Отбор проб, подготовка проб для проведения испытаний | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 132 от 31.10.2006 | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 3 стр.9, п.4 стр.15 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 132 от 31.10.2006 |
| 13.2* |  | 10.85/ 08.037 | Массовая доля жира | СТБ 985- 95 МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.2.1 стр.228-229 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 132 от 31.10.2006 ТНПА и другая документация | МУ, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ №18/29 п. 5.2 стр. 41 |
| 13.3* |  | 10.85/ | Калорийность |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.3 стр.230 |
| 13.4* |  | 10.85/ 12.042 | Степень термического окисления фритюрного жира |  | СТБ 985- 95 п.5.8.2 МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.2.1 стр.228-229 |
| 13.5* |  | 10.85/ 12.042 | Достаточность тепловой обработки |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п. 11.1.1 стр.222 |
| 13.6* |  | 10.85/ 08.149 | Содержание витамина «С» |  | ГОСТ 7047-55 стр.27 |
| 13.7* |  | 10.85/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ стр. 27-40 |
| 14.1* | Продукция общественного питания Суточные рационы |  | Теоретические расчеты белков, жиров, углеводов Калорийность | Инструкция № 126-1102, утв. 31.12.2002 МЗ РБ ТНПА и другая документация | МУ №4237-86 утв. 29.12.1986 МЗ СССР МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ п.12 |
| 15.1*** | Пищевая масложировая продукция. Майонезы | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31762-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31762-2012 |
| 15.2* |  | 10.41/ 11.116 | Органолептические показатели: консистенция, внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 31762-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
| 16.1*** | Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 16.2* | Вода питьевая. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.169 11.07/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 СанПиН № 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 № 46 СанПиН и ГН, утв. МЗ РБ 30.12.2009 №142 ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии Таможенного союза 28.05.2010 № 299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 15.12.2016 №123 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 16.3* |  | 100.09/08.052 11.07/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.2 |
| 16.4* |  | 100.09/08.149 11.07/ 08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 16.5* |  | 100.09/08.082 11.07/ 08.082 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 16.6* |  | 100.09/08.082 11.07/ 08.082 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 16.7* |  | 100.09/08.149 11.07/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 |
| 16.8* |  | 100.09/08.082 100.09/11.116 100.09/08.156 11.07/ 08.082 11.07/ 11.116 11.07/ 08.156 | Органолептические показатели (цветность, мутность, вкус, запах) |  | ГОСТ 3351-74 п.2, 5 ГОСТ 31868-2012 |
| 16.9* |  | 100.09/08.082 11.07/ 08.082 | Азотсодержащие вещества (аммиак) |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А п.5 |
| 16.10* |  | 100.09/08.156 11.07/ 08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д п.9 |
| 16.11* |  | 100.09/08.149 11.07/ 08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 16.12* |  | 100.09/08.156 11.07/ 08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 16.13* |  | 100.09/08.156 11.07/ 08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 16.14* |  | 100.09/ 08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 17.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 17.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 08.082 | Азотсодержащие вещества (аммиак) | СанНПиГН , утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 Метод А п.5 |
| 17.3* |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 |
| 17.4* |  | 100.09/ 08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 17.5* |  | 100.09/11.116 100.09/ 08.156 100.09/ 08.082 | Органолептические показатели: (цветность, мутность, запах) |  | ГОСТ 3351-74 п.2, 5 ГОСТ 31868-2012 |
| 18.1*** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости Пищевые продукты | 100.09/42.000 11.07/ 42.000 01.13/ 42.000 10.51/ 42.000 10.13/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 МЗ РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 МЗ РБ |
| 18.2* |  | 100.09/04.125 11.07/ 04.125 01.13/ 04.125 10.51/ 04.125 10.13/ 04.125 | Объемная (удельная) активность цезия- 137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. МЗ РБ 26.04.1999 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.1*** | Продукция сельского хозяйства. Корма | 01.50/ 42.000 10.91/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 19.2* |  | 01.50/04.125 10.91/ 04.125 | Объемная (удельная) активность цезия – 137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 Минсельхозпродом РБ ВСП № 10, утв. 10.02.2011 Постановлением Минсельхозпродом РБ | МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.1*** | Лекарственно- техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.28/ 42.000 01.13/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 20.2* | Лекарственно- техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.28/ 04.125 01.13/ 04.125 | Удельная активность цезия- 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004)», утв.24.12.2004 постановлением МЗ РБ №152 ЕСЭ и ГТ утв. Ре-шением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/ 42.000 16.10/ 42.000 02.30/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 21.2* |  | 02.20/ 04.125 16.10/ 04.125 02.30/ 04.125 | Объемная (удельная) активность цезия- 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 РДУ (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 Постановлением МЗ РБ № 4 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.1*** | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 22.2* |  | 08.92/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа от 30.12.2006 МЗ РБ; СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2013 №137 СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 23.1*** | Бытовые отходы, зольные отходы. Поверхностные воды Сточные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.15/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МОПр.МН 01-98 согласован Госстандарт 03.02.1997 | СТБ 1057-2016 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МОПр.МН 01-98, согласован Госстандарт 03.02.1997 |
| 23.2* |  | 100.03/ 04.125 100.05/ 04.125100.15/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия -137 | СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.2013 №137 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 24.1** | Окружающая среда. Рабочие места | 100.11/04.056 100.12/ 04.056 | Мощность эквива- лентной дозы гамма-излучения | СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.13 №137 СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 25.1** | Рабочие места, производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.12/35.060 100.12/ 35.065 | Микроклимат: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 20.08.2015 № 95 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 №33 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 25.2** |  | 100.11/ 35.063 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 82 от 28.06.2012 №82 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 26.1*** | Мясо и мясная продукция. Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных | 10.11/ 42.000 10.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.3* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 26.4* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |
| 26.5* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 26.6* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 26.7* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | Бактерии рода proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 26.8* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 26.9* |  | 10.11/ 01.086 10.13/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.1*** | Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.12/ 42.000 10.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 27.2* | Мясо птицы и продукция ее переработки | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9958-81 ГОСТ10444.15-94 |
| 27.3* |  | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 9958-81 |
| 27.4* |  | 10.12 /01.086 10.13/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31486-2012 |
| 27.5* |  | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 27.6* |  | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 |
| 27.7* |  | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 27.8* |  | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 27.9* |  | 10.12/ 01.086 10.13/ 01.086 | Бактерии рода proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 28.1*** | Молоко и молочная продукция | 10.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 28.2* |  | 10.51/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 ГОСТ 9225-84 |
| 28.3* |  | 10.51/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 |
| 28.4* |  | 10.51/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.5* |  | 10.51/ 01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 28.6* |  | 10.51/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 28.7* |  | 10.51/ 01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 29.2* |  | 01.47/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 |
| 29.3* |  | 01.47/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 29.4* |  | 01.47/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 29.5* |  | 01.47/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 29.6* |  | 01.47/ 01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 30.1*** | Рыба и рыбная продукция | 03.00/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 30.2* | Рыба и рыбная продукция | 03.00/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3* |  | 03.00/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 30.4* |  | 03.00/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 30.5* |  | 03.00/ 01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 30.6* |  | 03.00/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 30.7* |  | 03.00/ 01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.8* |  | 03.00/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 30.9* |  | 03.00/ 01.086 | Бактерии рода proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 31.1*** | Хлебобулочные и кондитерские изделия | 10.71/ 42.000 10.72/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 31.2* |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 - СТБ 927-2008 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3* |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 31.4* |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 31.5* |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.6* |  | 10.71/ 01.086 10.72/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 32.1*** | Другие пищевые Продукты | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 32.2* |  | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.3* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 32.4* |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 32.5* |  | 10.89/ 01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 32.6* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 32.7* |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.1*** | Пищевая масложировая продукция | 10.41/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 33.2* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 33.3* |  | 10.41/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 33.4* |  | 10.41/ 01.086 | Патогенные микро-организмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 33.5* |  | 10.41/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.1*** | Напитки без-алкогольные, пиво, квас | 11.05/ 42.000 11.07/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 34.2* |  | 11.05/ 01.086 11.07/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 34.3 |  | 11.05/ 01.086 11.05/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 |
| 34.4* |  | 11.05/ 01.086 11.07/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 34.5* |  | 11.05/ 01.086 11.07/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п. 6.4 |
| 35.1*** | Пищевая продукция для детского питания | 10.89/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 35.2* |  | 10.89/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 35.3* |  | 10.89/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 35.4* |  | 10.89/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 35.5* |  | 10.89/ 01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 35.6* |  | 10.89/ 01.086 | S aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 35.7* |  | 10.89/ 01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.8* |  | 10.89/ 01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.9* |  | 10.89/ 01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 36.1*** | Продукция общественного питания. Готовые блюда, кулинарные изделия, полу-фабрикаты, Скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц. | 10.85/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 36.2* |  | 10.85/ 01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.3* |  | 10.85/ 01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 36.4* |  | 10.85/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 36.5* |  | 10.85/ 01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 36.6* |  | 10.85/ 01.086 | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 36.7* |  | 10.85/ 01.086 | L monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 36.8* |  | 10.85/ 01.086 | Бактерии рода proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 36.9* |  | 10.85/ 01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 36.10* |  | 10.85/ 01.086 | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 37.1*** | Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 37.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением МЗ РБ 19.10.1999 №46 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |
| 37.3* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 37.4* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 37.5* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  |  |
| 37.6* |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  |  |
| 38.1*** | Вода питьевая нецентрализо-ванных систем водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 38.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | СанНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №105 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ |
| 38.3* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 38.4* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 39.1*** | Поверхностные воды. Сточная вода. | 100.03/ 42.000 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 39.2* | Поверхностные воды. Сточная вода | 100.03/ 01.086 100.05/ 01.086 | Индикаторный показатель кишечная палочка (E.coli) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ № 198 от 28.11.2005 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 СанПиН 3.4.17.13-2003 , утв. Постановлением МЗ РБ № 78 от 25.07.2003 ТНПА и другая документация | Инструкция №037-0409 утв. 08.05.2009 МЗ РБ Инструкция №025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция 1.2.11-17-8-2004 ,утв. 21.04.2003 Постановлением МЗ РБ №43 |
| 39.3* |  | 100.03/ 01.086 100.05/ 01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  |  |
| 39.4* |  | 100.03/ 01.086 100.05/ 01.086 | Колифаги |  |  |
| 39.5* |  | 100.03/ 01.086 100.05/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 39.6* |  | 100.03/ 01.086 100.05/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 39.7* |  | 100.03/ 01.086 100.05/ 01.086 | Холерный вибрион |  |  |
| 40.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 40.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №105 от 22.09.2009 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция № 070-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция № 025-0309, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 40.3* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 40.4* |  | 100.09/ 01.086 | Колифаги |  |  |
| 40.5* |  | 100.09/ 01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 40.6* |  | 100.09/ 01.086 | Синегнойная палочка |  |  |
| 40.7* |  | 100.09/ 01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |
| 41.1*** | Биологические объекты. Cмывы с объектов внешней среды | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 9.10.2006 МЗ РБ № 120 | Инструкция №078-0210, утв.19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006. утв. 28.01.2006 МЗ РБ Инструкция № 001-0116 утв. 30.08.2016 г. МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 9.10.2006 МЗ РБ № 120 |
| 41.2* | Биологические объекты. Cмывы с объектов внешней среды | 101.19/ 01.086 | БГКП | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 9.10.2006 МЗ РБ № 120 ГН №121 утв. 02.12.2016 утв. постановлением МЗ РБ ТНПА и другая документация | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 41.3* |  | 101.19/ 01.086 | S. aureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 9.10.2006 МЗ РБ № 120 Инструкция №001-0116, утв. 30.08.2016 Минздравом РБ |
| 41.4* |  | 101.19/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |
| 41.5* |  | 101.19/ 01.086 | Иерсинии |  |  |
| 41.6* |  | 101.19/ 01.086 | Listeria monocytogenes |  |  |
| 42.1*** | Биологические объекты (смывы, воздух, перевязочный материал, хирургический инструментарий изделия меди-цинского назна-чения для про-ведения медицинских манипуляций) | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ |
| 42.2* |  | 101.19/ 01.086 | ОМЧ | Приказ №165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ |
| 42.3* |  | 101.19/ 01.086 | БГКП |  |  |
| 42.4* |  | 101.19/ 01.086 | S. aureus |  |  |
| 42.5* |  | 101.19/ 01.086 | P. aeruginosa |  |  |
| 42.6* |  | 101.19/ 01.086 | Стерильность |  |  |
| 43.1*** | Изделия медицинского назначения. Вода очищенная. Смывы, глазные капли, инъекционные растворы, воздух | 21.10/ 42.000 21.20/ 42.000 100.10/ 42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея РБ II, том 1 утв. 25.04.2012 приказом МЗ РБ №453 | Государственная фармакопея РБ II, том 1 утв. 25.04.2012 приказом МЗ РБ №453 |
| 43.2* |  | 21.10/ 01.086 21.20/ 01.086 100.10/ 01.086 | ОМЧ | Государственная фармакопея РБ II, том 1, утв. 25.04.2012 приказом МЗ РБ №453 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ РБ Государственная фармакопея РБ II, том 1, утв. 25.04.2012 приказом МЗ РБ №453 |
| 43.3* |  |  | БГКП |  |  |
| 43.4* |  |  | S. аureus |  |  |
| 43.5* |  |  | P. aeruginosa |  |  |
| 43.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 43.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 43.8* |  |  | Стерильность |  |  |
| 44.1*** | Изделия медицинского назначения. Дезинфицирующие, антисептические растворы | 21.10/ 42.000 | Отбор проб | Приказ № 165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ №165 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 Постановлением МЗ РБ №283 | Приказ, утв. 25.11.2002 МЗ РБ №165 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 Постановлением МЗ РБ №283 |
| 44.2* |  | 21.10/ 01.086 | Контаминация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 Постановлением МЗ РБ №283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 Постановлением МЗ РБ №283 |
| 44.3* |  |  | Микробиологическая чистота |  |  |
| 45.1*** | Дезинфекцион-ные камеры | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Приказ № 165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 Постановлением МЗ РБ №175 | Приказ № 165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 Постановлением МЗ РБ №175 |
| 45.2* |  | 101.19/ 01.086 | Подготовка и приготовление теста Отсутствие роста тест-культуры | Приказ № 165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ | Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 Постановлением МЗ РБ №175 МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 46.1*** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Приказ № 165, утв. 25. 11.2002 МЗ РБ | Приказ№ 165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 46.2* |  | 101.19/ 01.086 | Подготовка и приготовление теста Отсутствие роста тест-культуры | Приказ № 165, утв. 25.11.2002 МЗ РБ | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 47.1*** | Контроль качества питательных сред | 20.59/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 47.2* |  | 20.59/ 01.086 | Эффективность Производительность Селективность Элективность (специфичность) | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |
| 48.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ |
| 48.2* |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением МЗ РБ 10.10.99№ 46 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция №65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №108-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ |
| 49.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 49.2* |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий | СНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №105 от 22.09.2009 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ |
| 49.3* |  | 100.09/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |
| 50.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция №037-0409 ,утв. 25.05.2009 МЗ РБ | Инструкция №037-0409 ,утв. 25.05.2009 МЗ РБ |
| 50.2* |  | 100.03/ 07.096 | Цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением Минздрава РБ №198 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 122 от 05.12.2016 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция 037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ Инструкция №108-1207, утв. 21.01.2008 МЗ РБ |
| 50.3* |  | 100.03/ 07.096 | Яйца гельминтов |  |  |
| 51.1*** | Вода сточная | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция № 021-0306 , утв. 05.01.2007 МЗ РБ | Инструкция № 021-0306 , утв. 05.01.2007 МЗ РБ |
| 51.2* |  | 100.05/ 07.096 | Цисты патогенных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением Минздрава РБ №198 Инструкция №037-0409, утв. 25.05.2009 МЗ РБ | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ Инструкция №021-0306 , утв. 05.01.2007 МЗ РБ |
| 51.3* |  | 100.05/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |
| 52.1*** | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениевод-ческая продукция) | 01.13/ 42.000 01.25/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция № 37-0305, утв. 05.04.2005 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 | Инструкция № 37-0305, утв. 05.04.2005 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |
| 52.2* |  | 01.13/ 07.096 01.25/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 - ЕСЭ и ГТ, утв. решением комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН утв. Постановлением Совета Министров РБ №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | Инструкция № 37-0305, утв. 05.04.2005 МЗ РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 МЗ РБ №77 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных