|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3392 |  |
|  | от 31.12.2008 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 мая 2022 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества "Могилевторгтехника"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Белинского, 35, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 353-2011 МВИ. МГ 355-2011 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 355-2011 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ. МГ 356-2011 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами. | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 354-2011 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ. МГ 355-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.64.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003,п.5.3, п.5.4 | МВИ. МГ 355-2011 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.64.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | МВИ. МГ 355-2011 |
| 4.1 ** | Бытовые и стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 | МВИ. МГ 844-2012 |
| 5.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц. Измерение тока утечки | ТКП 290-2010, п.4.11.2. приложение Е.1 | МВИ .МГ 838-2012 |
| 6.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц. | ТКП 290-2010, п.4.17.2. приложение Е.1 | МВИ. МГ 838-2012 |
| 7.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010, п.4.5.10.3, приложение Е.1 | МВИ. МГ 838-2012 |
| 7.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010, п.4.5.10.4, приложение Е.1 | МВИ. МГ 838-2012 |
| 7.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы напряжением превышающем рабочее не менее чем на 10% | ТКП 290-2010, п.4.5.10.4, приложение Е.1 | МВИ. МГ 838-2012 |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением 50 Гц. | ТКП 290-2010, п.4.5.10.5, приложение Е.1 | МВИ. МГ 838-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных