Приложение  к аттестату аккредитации

ВУ/112 02.1.0.1520 от 31 мая 2005г.

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного учреждения  “Дятловская районная  ветеринарная станция”

от 30 июня 2009г.

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сметана, творог, масло коровье Мясо и мясные продукты Картофель и корнеплоды Овощи, фрукты, садовые и дикорастущие ягоды Грибы свежие и сушеные Прочие продукты питания (бахчевые, цитрусовые, орехи, семечки, рыба, мед) | 67.100.01 67.100.10 67.120.10 67.200.10 67.080.01 67.180.10 67.040 | Отбор проб Определение удельной и объемной активности радионуклидов цезия-137 | СТБ 1051-98 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-98 СТБ 1054-98 СТБ 1053-98 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых прод. и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 | СТБ 1051-98 СТБ 1050-2008 СТБ 1055-98 СТБ 1054-98 СТБ 1053-98 Методика выполнения измерений ОА и УА гамма-излучающих ради-онуклидов цезия и калия в воде, продуктах питания, с\х сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, др. объектах окр. среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности цезия 137, К-40, Rа-226, Тh-23 в почве на гамма-радиометре спктрометрического типа РКГ-АТ1320 МВИ. МН. 1823-2007 |
| Территория, помещения |  | Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобольской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004г. | Руководство по эксплуатации РКС -107 |

ВУ/112 02.1.0. 1520							лист 2		листов 3

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция растение-водства | 67.080.01 | Отбор проб Определение нитратов |  |  | СТБ 1036-97 СанПиН 11 63 РБ 98 П.6.6.1 | СТБ 1036-97 МУ № 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства |
| Мясо и мясные продукты, мясо птицы | 67.120.01 67.120.10 |  | Отбор проб Трихинеллез ВСЭ головы, внутренних органов, туш Органолептическая оценка свежести мяса | Сборник технических нормативных правовых актов по ветеринарно-санитарной экспертизе продукции животного происхождения. Министерство Сельского хозяйства и продовольствия республики Беларусь, Минск, 2008г. Постановление №44 от 18.04.2008г. Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» п.233 стр. 90 П.103 стр. 49 Гл.12, 15, стр. 72, 87 |  | ГОСТ 7269-79 Постановление Минсельхозпрода РБ №79 от 1.12.2005г. Ветеринарные правила по лабораторной диагностике трихинеллеза животных в Республики Беларусь Постановление №44 от 18.04.2008г. Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», гл.15, стр.87 ГОСТ 7269-79 Приложение №8 к Ветеринарно-санитарным правилам осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», п.3, стр.185 |
| Орехи грецкие фундук, кедровые, арахис | 67.240 |  | Отбор проб Органолептические показатели | Ветеринарное законодательство Т.4 р.5 Приложение №4 Том 4 раздел5 п.7.7 «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в ЛВСЭ рынков» |  | Том 4 р.5.п.2.3 Том 4, раздел 5 п.7.7 Стр.236 |

ВУ/112 02.1.0.1520						Лист 3			листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яйца куриные пищевые | 67.120.20 | Отбор проб внешний осмотр, чистота, целостность, овоскопия (состояние белка) запах | Постановление №15 от 03.03.2008г. «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей», стр. 242 |  | СТБ 254-2004 п.5.1 СТБ 254-2004 п.5.2 П.5.3 П.5.5 Постановление №15 от 03.03.2008г. «Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей.», стр. 242 |
| Грибы свежие и сушеные | 67.240 | Отбор проб Органолептические показатели | Ветеринарное законодательство Т.4 р.5 Приложение №4 Том 4 раздел 5 п.7.2, 7.4.»Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в ЛВСЭ рынков» |  | Том 4 р.5.п.2 Том 4 р.5 п.7.2, п.7.4 стр.235 |
| Растениеводческая продукция: Корнеклубневые плоды Овощи квашеные и соленые Арбузы продовольственные свежие Дыни свежие Фрукты и ягоды свежие и консервированные Апельсины, мандарины, лимоны | 67.080.01 | Отбор проб Органолептическая оценка Органолептическая оценка, цвет рассола Органолептическая оценка, содержание не зрелых загнивших, треснувших, гнилых Степень зрелости внешний вид, форма. Запах, вкус, наличие или отсутствие повреждений, загрязнений, вредителей Органолептические показатели |  | Ветеринарное законодательство Т.4 р.5 Приложение №4 Том 4 раздел 5 «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в ЛВСЭ рынков» стр.226 п.3., п.5, Том 4 р.5 п.3.2.12 ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7178-85 Том 4 р.5 п.6 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 | Том 4 раздел 5 п.2 Стр.229 Том 4 р.5 п.3 Стр.230 Том 4 р.5 п.5 Том 4 р.5 П.3.2.12 ГОСТ 7177-80 ГОСТ 7178-85 Том 4 р.5 п.6 ГОСТ 4427-82 п.4 ГОСТ 4428-82 п.3 ГОСТ 4429-82 п.3 |
| Клюква свежая | 67.240 | Отбор проб Органолептические показатели |  | ГОСТ 19215-73 | ГОСТ 19215-73 п.3.1 ГОСТ 19215-73 п.3.3 |

Директор  Гродненского ЦСМС _________________________ В.М. Шиш

МП       подпись