|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0574 |  |
|  | от 30 июля 1996 года |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «13» января 2023 года испытательной лаборатории неразрушающего контроля, технической диагностики и сварки Закрытого акционерного общества "Критерий"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Минск, пр.Независимости 58а, 2 этаж, к.16. |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 26645-85 ГОСТ 30242-97 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5. Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 26645-85 ГОСТ 30242-97 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5. Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 1.6** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 1.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 1.8** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 2.1** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9: -резервуары стальные; -насосы и насосные агрегаты: -компрессоры и компрессорные агрегаты; -печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей; -аппараты технологических процессов химических производств; -промышленная трубопроводная арматура и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ТКП 054-2007 ТКП 169-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 29.12.2017 г. №54; Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 28.01.2016г. №7; Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020г. №21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 2.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 2.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 2.8** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.9** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности (вакуумно-пузырьковый метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 24054-80 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 2.10 ** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 3.1** | Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7829-70 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001 ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19281-2014 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 № 46 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 3.5** | Аммиачные холодильные установки | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 3.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 3.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 3.8** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 3.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 4.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 4.6** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 4.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 4.8** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 5.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 02.02.2009г. №6; Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 5.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 5.7** | Объекты газорас-пределительной системы и газопо-требления, газо-проводы и газовое оборудование | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопас-ности в области газоснаб-жения Республики Бела-русь. Утв. Постановление МЧС Республики Бела-русь от 02.02.2009г. №6; Проектная, техническая документация на объекты испытаний, и другие ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 5.8** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 6.1** | Металлические конструкции Изделия машиностроения и металлопроизводства | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 6.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 6.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 6.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 6.8** | Металлические конструкции Изделия машино-строения и метал-лопроизводства | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл | Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 6.9** |  | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл |  | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |
| 7.1** | Объекты железнодорожного транспорта: - вагоны грузовые и изотермические, кроме вагонов для перевозки опасных грузов; - грузовые вагоны для перевозки опасных грузов (кроме цистерн с котлами, работающими под давлением более 0,07 МПа); - вагоны цистерны, в которых груз перевозится под давлением более 0,07МПа | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл | ТКП 054-2007 СТБ 2534-2018 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 №7. Положение о продлении срока службы грузовых вагонов, курсирующих в международном сообщении. Утвержденное Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Протокол №61 от 21-22.10.2014 Инструкция по сварке и наплавке при ремонте грузовых вагонов Утвержденное Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 ГОСТ 22727-88 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 ГОСТ ИСО 10124-2002 СТБ ЕN 10160-2009 |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | МВИ. МН 4462-2012 МВИ. МН 4747-2013 ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 7.5** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 |
| 7.6** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ. МН 3653-2010 МВИ. МН 3654-2010 МВИ. МН 4819-2013 |
| 7.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 СТБ ISO 23278-2013 |
| 7.8** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод (макроисследования; микроисследования): сварные соединения основной металл |  | ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 7.9** | Объекты железно-дорожного транс-порта: - вагоны грузовые и изотермические, кроме вагонов для перевозки опасных грузов; - грузовые вагоны для перевозки опасных грузов (кроме цистерн с котлами, работающими под давлением более 0,07 МПа); - вагоны цистерны, в которых груз перевозится под давлением более 0,07МПа | 24.10/ 32.089 | Метод магнитной памяти металла: сварные соединения; основной металл. | Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции. | ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009 ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных