|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0209 |  |
|  | от 01.03.1996 |  |
|  | на бланке № 0008235 |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 февраля 2023 года

испытательной лаборатории отдела менеджмента качества

Открытого акционерного общества "Гроднопромстрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. пр. Космонавтов, 52, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736–2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735–88 п.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735–88 п.3 |
| 2.1*** | Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267–93 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0–97 п.4.2 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.3 |
| 3.1*** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735–2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0–97 п.4.2 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.3 ГОСТ 23735–2014 п.6.1 ГОСТ 8735–88 п.3 |
| 4.1*** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | 08.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2318–2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0–97 п.4.2 СТБ 2318–2013 п.5.8 |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0–97 п.4.3 СТБ 2318–2013 п.6.2 |
| 5.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.0–83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1–81 ГОСТ 10180–2012 п.4.2 СТБ 1545–2005 п.4 ГОСТ 28570–2019 п.5 |
| 5.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180–2012 п. 7.2 ГОСТ 28570–2019 п.8 |
| 5.3*** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 |
| 6.1*** | Бетоны конструкционные тяжелые и мелкозернистые. Бетоны легкие и ячеистые. | 23.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1544–2005 СТБ 2221–2011 СТБ 1187–99 СТБ 1117–98 ГОСТ 18105–2018 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180–2012 п.4.2 СТБ 1545–2005 п.4 |
| 6.2* |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180–2012 п. 7.2 ГОСТ 28570–2019 п.8 |
| 6.3*** |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля: - метод ударного импульса |  | ГОСТ 22690-2015 |
| 7.1*** | Грунты | 08.99/42.000 | Отбор проб | СТБ 943–2007 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12071–2014 ТКП 059.1–2020 п.6.4.9 СТБ 1685–2006 п.5.7.2, п.5.8.2, п.5.8.4 ГОСТ 30416-2012 |
| 7.2*** |  | 08.99/26.09508.99/29.061 | Коэффициент уплотнения грунта |  | СТБ 1377–2003 СТБ 2176–2011 |
| 8.1** | Устройство полов | 43.33/26.095 43.33/29.061 43.33/29.119 | Коэффициент уплотнения или плотность грунта | СТБ 1483–2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5180–2015 п.9 СТБ 1377–2003 СТБ 1483–2004 п.7.1 |
| 9.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит, установка бортового камня | 43.99/29.119 43.99/26.095 43.99/29.061 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45–3.02-7-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685–2006 п.5.7 СТБ 1377–2003 ГОСТ 5180–2015 п.9 ГОСТ 22733-2016 |
| 10.1 *** | Покрытия антикоррозионные по металлу | 43.39/29.061 43.39/32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1684–2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694–2001, п.7 |
| 11.1 *** | Сварные соединения | 25.11/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод; -внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264–80 ГОСТ 10922–2012 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 14098–2014 СТБ 2174–2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1133–98 СТБ ЕН 970–2003 ГОСТ 23479-79 |
| 12.1 *** | Основной металл | 25.11/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод | ГОСТ 5264–80 ГОСТ 10922–2012 ГОСТ 8713–79 ГОСТ 11533–75 ГОСТ 11534–75 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 14098–2014 СТБ 2174–2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных