|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5470 |
|  | от 24.03.2023 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 марта 2023 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Профспец Инжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 40 лет Победы, д.23А 223040, пом. 1108, д. Боровляны, Минская область |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 1023-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства 2 | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения. | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 СН 4.04.03-2020 п.п.7.3.11, 7.3.12 | МВИ.МН 1025-2011 |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 п.п.4.3.3, 4.3.4 | МВИ.МН 1024-2011 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.п.4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.п.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.МН 1027-2011 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемых дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | МВИ Гр 2134-2018 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г), п.8.7.15 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ Гр 2134-2018 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 339-2022 п.8.7.14 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ Гр 2134-2018 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-87-2009 Проектная, техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  |  |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Давление |  |  |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Полное давление вентилятора |  |  |
| 4.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Температура перемещаемого воздуха |  |  |
| 4.6 *** |  | 100.13/ 23.000 | Относительная влажность |  |  |
| 4.7 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 45-4.02-87-2009 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний. Фактические значения | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Количество удаляемого воздуха |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных