|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5101 |  |
|  | от 11.01.2022 |  |
|  | на бланке № 0008644 |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 апреля 2023 года центральной заводской лаборатории Производственного унитарного предприятия «Амкодор-ДОМЗ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Марата Казея, д. 31, 222720, г. Дзержинск, Минская обл., Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны, включая грузозахватные органы, приспособления и тару); - лифты; - подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 13556-2016 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы. Утв. Приказ Проматомнадзора от 30.12.2005 № 45 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских. Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной механизированной автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.4 *** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны, включая грузозахватные органы, приспособления и тару); - лифты; - подъемники строительные грузопассажирские | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 *** | Металлические конструкции; дымовые трубы; лестничные марши; площадки ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СТБ 1396-2003 СТБ 1547-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ 2039-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СП 1.03.02-2020 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.2 *** | Металлические конструкции; дымовые трубы; лестничные марши; площадки ограждения стальные; ограждения лестниц, балконов и крыш стальные; фермы стропильные стальные | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.4 *** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 3.1 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений; противопожарное водоснабжение; наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2039-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СП 1.03.02-2020 СН 2.02.02-2019 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.2 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.4 *** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.1 *** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы; Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств; компрессорное оборудование. | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СП 1.03.02-2020 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.2 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.4 *** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 5.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 1913-2008 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СП 1.03.02-2020 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.01.2016 № 7 Правила по обеспечению промышленной безопасности паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°. Утв. Постановлением МЧС РБ от 31.12.2013 № 79 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.2 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.3 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.4 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 6.1 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 26877-2008 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.2 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.4 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 7.1 *** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34182-2017 ГОСТ 26877-2008 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 1713-2005 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.2 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.3 *** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.4 *** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 8.1 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения; - основной металл. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 1713-2005 СП 04.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 ТНПА и другие. документы на объекты контроля Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 ТНПА и другие. документы на объекты контроля | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 26877-2008 |
| 8.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод - сварные соединения; - основной металл. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 8.3 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы и газовое оборудование | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод - основной метал |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 8.4 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных