Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3889

от 27 июля 2009 года

На 3 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории сварки и металла

Коммунального унитарного производственного предприятия

по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных

«МИНСККОММУНТЕПЛОСЕТЬ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения*1 | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Рентгенографическая дефектоскопия*2 | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ИСО 6520 ТКП 050-2006 (02300) ТКП 051-2006 (02300) ТКП 052-2006 (02300) ТКП 053-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) СНиП 3.05.03-85 раздел 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 28, 30 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, главы 36, 37, 38, 39, 41, 44 Утв. Постановление МЧС РБ № 57 от 27.12.2005 | ГОСТ 20426-82 табл. 2.1 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 |  | ГОСТ 22761-77 |
| 2. Основной металл*1 | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 |  | ГОСТ 12503-75 СТБ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл*1 | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.56.01 | Оптический контроль: -визуально-оптический метод | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С), главы 21, 22, 23, 24, прил. 5- 6. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 32, 34, 38, прил. 12-14. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 |  | ГОСТ 22761-77 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий	Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Сосуды, работающие под давлением

2) Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла

3) Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения *1 1), 2), 3) | Напряжение на рентгеновской трубке: Контролируемая толщина (сплав железа): Радиационная толщина: | не более 200 кВ 3 ÷ 12 мм ≤ 15 мм |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения *1 2), 3) | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 6 мм ÷ 14 мм ≥ 57 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл *1 1), 2), 3) | Толщина по стали: Погрешность: | 0,6 ÷ 300 мм ± 0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл *1 1), 2), 3) | Уровень чувствительности: Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл *1 1), 2), 3) | - Диапазон измерения: - Погрешность: | - 95 - 363 HB - ± 4% |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий	Н.А.Жагора