|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4393 |  |
|  | от 15.05.2013 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2023 года топливной лаборатории Речицкой мини-ТЭЦ филиала «Речицкие электрические сети РУП «Гомельэнерго» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, д. 6, 247500, г. Речица, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Биотопливо твердое, в том числе щепа топливная | 02.30/42.000 | Отбор проб | TУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 15815-83 п.3.3, п.4.1 ГОСТ 33563-2015 |
| 1.2* |  | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4106-74 п.3.4 ГОСТ EN 14774-1-2013 |
| 1.3* |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4* |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 кроме п.п.8.2-8.4 |
| 1.5* |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1** | Торф. Брикеты топливные на основе торфа. Топливо на основе лигнина гидролизного. | 08.92/42.000 19.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 СТБ 1919-2008 СТБ 2202-2011 TУ BY 100145188.004-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1687-2006 |
| 2.2* |  | 08.92/08.052 19.20/08.052 02.30/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042-2010 п.6 |
| 2.3* |  | 08.92/08.052 19.20/08.052 02.30/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 2.4* |  | 08.92/08.052 19.20/08.052 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 кроме п.п.8.2-8.4 |
| 2.5* |  | 08.92/34.066 19.20/34.066 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 3.1* | Дрова | 02.30/08.052 | Влажность | СТБ 1510-2012 | ГОСТ 17231-78 п.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных