|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 0.1.0.0481 от «27» марта 2006 На 2-х листах |
| --- | --- |

##### Область аккредитации от 07 сентября 2009 года

###### лаборатории по энергетическому мониторингу

Республиканского унитарного предприятия «Белинвестэнергосбережение»

| Наименование объекта или вида испытания | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт | 28.25.01 | Определение содержания в продуктах сгорания оксидов углерода (СО), оксидов азота (NO), диоксидов азота (NO2) | ГОСТ 10617-83, п.2.21.табл. 1б | ГОСТ 10617-83, приложение МВИ.МН 1003-2007 |
| 2. Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 28.25.01 | Определение содержания в продуктах сгорания оксидов углерода (СО), оксидов азота (NO) | ГОСТ 20548-93, п.4.12, табл.1 | ГОСТ 20548-93, п.4.12, п.6.2, п.6.4 МВИ.МН 1003-2007 |
| 3.Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,63 до 209,0 МВт | 28.25.01 | Определение удельного выброса оксидов азота (NO) | ГОСТ 21563-93, п.1.табл.1 | ГОСТ 28269-89, п.4.2.,п.2.2.7.1., приложение № 6 п.6.1 МВИ.МН 1003-2007 |
| 4.Котлы стационарные большой мощности | 28.25.01 | Определение выбросов оксидов азота (NO) и содержания кислорода (О2) | ГОСТ 28269-89, п.2.2.7.1., табл. 4 | ГОСТ 28269-89, п.4.2., п.2.2.7.1. приложение № 6 п.6.1 МВИ.МН 1003-2007 |
| 5.Топливосжигаю-щее оборудование (котлы, печи, сушила, теплогене-раторы и т.д.) | 28.25.01 | Определение в продуктах сгорания кислорода (О2), оксидов углерода (СО), оксидов азота (NO), диоксидов азота (NO2), диоксидов серы (SO2), давления, скорости | ТНПА на изделия | ГОСТ 28269-89 п.4.2..п.2.2.7.1. приложение № 6 п.6.1 МВИ.МН 1003-2007 |

BY/112 02.1.0.0481                                                                                    Лист 2  Листов 2

| Наименование объекта или вида испытания | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые здания | 99.99.01 | Сопротивление теплопередаче | ТКП 45-2.04-43-2006 СНБ 3.02.04-2003 СНБ 2.04.01-97 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26254-84 Натурные испытания ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |
| Общественные здания и сооружения | 99.99.01 | Сопротивление теплопередаче | ТКП 45-2.04-43-2006 СНиП 2.08.02-89 СНБ 2.04.01-97 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26254-84 Натурные испытания ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |
| Кровли | 99.99.01 | Сопротивление теплопередаче | СНБ 5.08.01-2000 СНБ 2.04.01-97 ТНПА на продукцию | ГОСТ 26254-84 Натурные испытания ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |
| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 99.99.01 | Сопротивление теплопередаче | СНБ 2.04.01-97 ТНПАна продукцию | ГОСТ 26254-84 Натурные испытания ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |

Директор БелГИМ -

Руководитель органа по аккредитации                                                Н. А.  Жагора