|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4628 от 15 мая 2015 года на бланке № ___________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от 04 августа 2023 года

лаборатории аналитических исследований

филиала «Промветсервис-Альба»

Общества с ограниченной ответственностью «Промветсервис»

| № пунк-та | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, д. 1, корп.3, 222603, пос. Альба, Несвижский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Ветеринарные фармацевтические препараты: лекарственные средства, фармацевтические субстанции, в том числе вода очищенная и вода для инъекций Ветеринарные фармацевтические препараты: лекарственные средства, фармацевтические субстанции, в том числе вода очи-щенная и вода для инъекций Ветеринарные фармацевтические препараты: лекарственные средства, фармацевтические субстанции, в том числе вода очи-щенная и вода для инъекций | 21.20/42.000 21.10/42.000 | Отбор проб (образцов) | ТУ BY 100670482.016-2019 ТУ BY 100670482.035-2018 ГФ РБ II том 2 стр. 305, 309 ТНПА и другая документация на продукцию ТУ BY 100670482.016-2019 ТУ BY 100670482.035-2018 ГФ РБ II том 2 стр. 305, 309 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ 1.7 ГФ РБ II 1.7 ОФС ГФ РБ 5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.2* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГФ РБ 2.3.4 ГФ РБ II 2.3.4 СОП-ЛАИ-3-31 ФЕАЭС 2.1.3.2 (запах) |
| 1.3* |  | 21.20/29.040 | Объем (масса) содержимого упаковки (ВЛС для орального введения (жидкие и порошки)) |  | СТБ 8020-2002 п.5.5 ГФ РБ 2.9.27, 2.9.28 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.16, ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.4* |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем (ВЛС для парентерального введения) |  | СТБ 8020-2002 п.5.5 ГФ РБ 2.9.17 ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.5* |  | 21.20/08.031 21.10/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ 2.2.5 ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.6* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 | Потенциометрическое определение показателя концентрации водородных ионов (рН) |  | ГФ РБ 2.2.3 ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.7* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ 2.3.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.8* |  | 21.20/08.156 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: − подлинность − количественное определение |  | ГФ РБ 2.2.25 ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.9* |  | 21.20/08.159 21.10/08.159 | Жидкостная хроматография: − подлинность − количественное определение |  | ГФ РБ 2.2.29, 2.2.46 ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.10* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ 2.2.32 (метод а, г) ГФ РБ II 2.2.32 (метод a, d) ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.11* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ 1.4 ГФ РБ II 1.4, 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.12* |  | 21.20/11.116 | Наличие механических включений: видимые частицы |  | ГФ РБ 2.9.20 ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.13* |  | 21.10/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: − подлинность | ГФ РБ том 2, 3 ГФ РБ II том 2 стр.157-1177 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ 2.2.24 ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.14* |  | 21.20/08.133 21.10/08.133 | Рефрактометрический метод анализа: - количественное определение | ГФ РБ II том 2 стр.157-1177 ТУ BY 100670482.143-2020 ТУ BY 100670482.145-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ 2.2.6 ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.15* |  | 21.20/08.149 21.10/08.149 | Титриметрические методы анализа (объёмные): - количественное определение | ТУ BY 100670482.035-2018 ТУ BY 100670482.090-2019 ТУ BY 100670482.142-2020 ГФ РБ II том 2 стр.157-1177 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.5.11 ГФ РБ II 2.2.90 |
| 1.16* |  | 21.10/08.169 | Электропроводность | ГФ РБ II том 2 стр. 305, 309 ГФ РБ II том 2 стр.157-1177 ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ 2.2.38 ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 |

Примечание

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** – деятельность осуществляется за пределами  ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							              Е.В.Бережных