|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5059 от 13.08.2018 на бланке № на 10 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 августа 2023 года

химической лаборатории  филиала «Лепельводоканал»

Витебского областного коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства "Витебскоблводоканал"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минское шоссе, 157 км, д. 30а, 211174, г. Лепель, Витебская область. |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08. 2010 № 105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (1- 70) градус цветности. Свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 Свыше 10 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.7* |  | # 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.8* |  | # 100.09/08.149 | Жесткость общая, градус жесткости Диапазон измерений: свыше 0,10 Ж |  | # ГОСТ 31954-2012 р.4 (метод А) |
| 1.9* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Свыше 2,0 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.10* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/ дм3 (3,0-300) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.11* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/ дм3 (2,0-200) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.12* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.13* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.14* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (1-10) мг/дм3.Свыше 10 мг/дм3- при разбавлении пробы | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.10. 99 № 46 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72 р.р.2,3 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация полифосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 1.16* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,00) мг/дм3 (5,00-500) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974-2014, вариант 3 (метод А) |
| 1.17* |  | # 100.09/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 р.1 (вариант А) |
| 1.18* |  | # 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активные веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3. |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 1.19* |  | # 100.09/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002- 0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.20* |  | # 100.09/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002- 0,005) мг/ дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.21* |  | # 100.09/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,1) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.22* |  | # 100.09/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.23* |  | # 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012) |
| 1.24* |  | # 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 Диапазон измерений: свыше 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Подземные воды | # 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 |
| 2.2 * |  | # 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3* |  | # 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная,мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 Свыше 10 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.4* |  | # 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 2.5* |  | # 100.04/08.156 | Концентрация общего железа,мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100-9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.6* |  | # 100.04/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/ дм3 (2,0-200) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.7* |  | # 100.04/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.8* |  | # 100.04/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.9* |  | # 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/ дм3 (3,0-300) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.10* |  | # 100.04/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,00) мг/дм3 (5,00-500) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 4974-2014, вариант 3(метод А) |
| 2.11* |  | # 100.04/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,1) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12* | Подземные воды | # 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3. Свыше 40,0 мг/дм3- при разбавлении пробы | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства ПР и ООС Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Г | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13* |  | # 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.14* |  | # 100.04/08.156 | Концентрация полифосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 2.15* |  | # 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 2.16* |  | # 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 2.17* |  | # 100.04/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002- 0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.18* |  | # 100.04/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002- 0,05) мг/ дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.19* |  | # 100.04/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (1- 70) градус цветности. Свыше 70 градусов цветности при разбавлении пробы |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 2.20* |  | # 100.04/08.149 | Жёсткость общая градус жесткости Диапазон измерений: свыше 0,10 Ж |  | # ГОСТ 31954-2012 р.4 (метод А) |
| 3.1 *** | Поверхностные воды | # 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 # СТБ ISO 5667-4-2021 |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * | Поверхностные воды | # 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3* |  | # 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов мг/дм3 Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.2:2:4-128-98 изд.2012 |
| 3.4* |  | # 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 3.5* |  | # 100.03/08.156 | Концентрация железа общего,мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100-9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.6* |  | # 100.03/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002- 0,005) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.7* |  | # 100.03/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002- 0,05) мг/ дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.8* |  | # 100.03/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,1) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.9* |  | # 100.03/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.10* |  | # 100.03/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/ дм3 (3,0-300) мг/ дм3– при разбавлении пробы | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13от 30.03.2015 г. Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11 * | Поверхностные воды | # 100.03/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/ дм3 (2,0-200) мг/ дм3– при разбавлении пробы | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13от 30.03.2015 г. Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 3.12* |  | # 100.03/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 3.13* |  | # 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.14* |  | # 100.03/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4-158-2000 (издание 2014 года) |
| 3.15* |  | # 100.03/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.16* |  | # 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 3.17* |  | # 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 3.18* |  | # 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3 (800-80 000) мгО/дм3- при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4-190-2003 (издание 2012 года) |
| 3.19* |  | # 100.03/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.20* |  | # 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,2-20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 СТБ ISO 5814-2007 |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.21* | Поверхностные воды | # 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13от 30.03.2015 г. Фактические значения | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.22* |  | # 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003,ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:1:2003,ч.2 |
| 4.1 *** | Сточные воды | # 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ 17.13.05-29- 2014 / ISO5667:1992 ч.10 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ 17.13.05-29- 2014 / ISO5667:1992 ч.10 |
| 4.2 * |  | # 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), ед. рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3* |  | # 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 |
| 4.4* |  | # 100.05/08.156 | Концентрация железа общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100-9,00) мг/дм3 Свыше 9,00 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.5* |  | # 100.05/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/ дм3 (3,0-300) мг/ дм3– при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.6* |  | # 100.05/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/ дм3 (2,0-200) мг/ дм3 – при разбавлении пробы |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7* | Сточные воды | # 100.05/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 (0,3-30) мг/ дм3– при разбавлении пробы | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 4.8* |  | # 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 4.9* |  | # 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815:1:2003,ч.1 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815:1:2003,ч.2 |
| 4.10* |  | # 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.11* |  | # 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по методу Къельдаля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ МН 4139-2011 |
| 4.12* |  | # 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4-128-98 (издание 2012 года) |
| 4.13* |  | # 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4-158-2000 (издание 2014 года) |
| 4.14* |  | # 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
| 4.15* |  | # 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО/дм3 Диапазон измерений: (10-800) мгО/дм3 (800-80 000) мгО/дм3- при разбавлении пробы |  | ПНД Ф 14.1:2:4-190-2003 (издание 2012 года) |
| 4.16* |  | # 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 Свыше 40,0 мг/дм3- при разбавлении пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17* | Сточные воды | # 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 Свыше 250 мг/дм3- при разбавлении пробы | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в  химической   лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами  химической лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								   Е.В. Бережных