|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5423 от 12.08.2022 на бланке №___________ на 1 листе редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 августа 2022 года

лаборатории неразрушающего контроля

общества с ограниченной ответственностью
«РТГ-Пром»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-кт Космонавтов, д. 60г, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (визуальный метод): -основной металл | ГОСТ 949-73 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС РБ № 7 от 08.01.2016. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 |
| 1.2* |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3* |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                           Е.В. Бережных