Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.3405

от 10 февраля 2009 года

на бланке №0009457

на 3-х листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 июня 2023 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Чериковский лесхоз»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Калинина, 20, 213533, г. Чериков, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Древесина и изделия из древесины. Топливо древесное Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 |
| 1.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 50, таблица 38) утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1*** | Лекарственно-техническое сырье | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 2.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 50, таблица 38) утв. постановлением Совета Министров РБ РБ 25.01.2021 №37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1*** | Пищевая продукция. Молоко и молочная продукция. Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки. Продукты переработки плодов и овощей. Фрукты и ягоды Культуры овощные, грибы Другие продукты, не включенные в другие группы. | 01.41/42.000 01.70/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.39/42.000 01.25/42.000 01.13/42.000 10.89/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 |
| 3.2* | Пищевая продукция. Молоко и молочная продукция. Мясо и мясная продукция. Мясо птицы и продукция ее переработки. Продукты переработки плодов и овощей. Фрукты и ягоды Культуры овощные, грибы Другие продукты, не включенные в другие группы. | 01.41/04.125 01.70/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.39/04.125 01.25/04.125 01.13/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цеия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (пункт 49, таблица 37) утв. ПСМ РБ 25.01.2021 №37 (в редакции ПСМ РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1*** | Земли, включая почвы. | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 ТКП 239-2010 ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 | ТКП 240-2010 ТКП 239-2010 ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 |
| 4.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» | МВИ.МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1** | Территория населенных пунктов и других объектов. Помещения жилых и общественных зданий. Рабочие места. Производственная территория | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 250-2010 ГН №213 от 28.12.2012 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль РБ | ТКП 250-2010 МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 6.1** | Средства индивидуальной защиты. Кожные покровы. Рабочие места. | 14.12/04.056 100.16/04.056 100.12/04.056 | Плотность потока бета-частиц | ТКП 250-2010 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль РБ | ТКП 250-2010 МВИ.МН 4561-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Е.В.Бережных