| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.2716 |  |  |
| от 14.02.2005 |  |  |
| на бланке № |  |  |
| на 3 листах |  |  |
| редакция 04 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта.2024 года

электротехнической лаборатории Закрытого акционерного общества "ТЕХНОШАНС"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Масюковщина, дом 68, 220124, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 2.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 3.1 * | Колпаки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 4.1 * | Накладки электроизоли-рующие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 5.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением, в т.ч. ножницы и пилы с электроизоли-рующими рукоятками | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 6.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация |  |
| 6.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 6.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 7.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 10.1 * | Штанги электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 12.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |
| 12.4 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 12.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 14.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизоли-рующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж; Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |
| 16.1 * | Каски защитные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТУ BY 101103795.019-2022 п.1.1.4 Эксплуатационная документация | МВИ. МН 2161-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |