|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3104 |  |
|  | от 29.08.2008 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2024 года

физико-химической лаборатории очистных сооружений г.Высокое

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Каменецкое ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения, 225080, г.Высокое, Каменецкий район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-6:2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-6:2021 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2* |  | 100.03/08.169 | рН (водородный показатель) Д: (2-12) ед.рН | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15 декабря 2023 г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.03/08.052 | Минерализация (сухой остаток) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ион Д: 0,003-0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 1.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-ион Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Растворенный кислород Д: от 0,2 мг/л | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15 декабря 2023 г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил | СТБ17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.8* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: (0,5-6,0) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003, часть 2 |
| 1.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ион Д: 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 1.10* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ион Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 1.12* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ион Д: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д: 0,005-50 мг/дм3 |  | МВИ концентрации нефтепродуктов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 года |
| 1.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических анионоактивных поверхностно-активных веществ (СПАВ) Д: 0,025-100 мг/дм3 |  | МВИ концентрации анионоактивных поверхностно-активных веществ в пробах природных,питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 Издание 2014 года |
| 1.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Д: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.16* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Д: 0,025-1000 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15 декабря 2023 г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил | ГОСТ 18309-2014, мотод В |
| 1.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация бихроматной окисляемости(химическое потребление кислорода) Д: (5-800) мгО2/дм3 |  | Методика измерений бихроматной окисляе-мости (химического потребления кислоро-да) в пробах природ-ных, питьевых и сточ-ных вод фотометри-ческим методом с при-менением анализатора жидкости «Флюорат-02»ПНДФ 14.1:4.190-2003 (Издание 2012г) |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.05/08.052 | рН (водородный показатель) Д: (2-12) ед.рН | Разрешение на специальное водопользование «КУМПП ЖХ» Решение Каменецкого райисполкома «Об утверждении нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в канализационные сети» | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.05/08.052 | Минерализация (сухой остаток) Д: 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-ион Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2.6* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ион Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ион Д: 10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9* |  | 100.05/09.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д: 3,0-6000 мгО2//л |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003, часть 1 |
| 2.10* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование «КУМПП ЖХ» Решение Каменецкого райисполкома «Об утверждении нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в канализационные сети» | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 2.12* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Д: от 0,2 мг/л |  | СТБ17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.13* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д: 0,005-50 мг/дм3 |  | МВИ концентрации нефтепродуктов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 года |
| 2.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических анионоактивных поверхностно-активных веществ (СПАВ) Д: (0,025-100) мг/дм3 |  | активных веществ в пробах природных,питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат 02» ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 Издание 2014 года |
| 2.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д: 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Д: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014, мотод В |
| 2.17* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация бихроматной окисляемости(химическое потребление кислорода) Д: (5-800) мгО2/дм3 | Разрешение на специальное водопользование «КУМПП ЖХ» Решение Каменецкого райисполкома «Об утверждении нормативов платы за сброс загрязняющих веществ в канализационные сети» | Методика измерений бихроматной окисляемости(химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02»ПНДФ 14.1:4.190-2003 (Издание 2012г) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных